国网河北省电力公司河北清苑500kV变电站 1号主变扩建工程环境影响报告书的批复 保环辐报告书[2016]号 国网河北省电力公司： 你公司所报《国网河北省电力公司河北清苑500kV变电站1号主变扩建工程环境影响报告书》收悉，经研究，批复如下： 一、项目主要建设内容： 清苑500kV变电站位于河北省保定市清苑县冉庄镇东孙庄村。清苑500kV变电站本期扩建1台主变压器，主变容量1×750MVA，采用三相分体布置；在主变低压侧安装2组60Mvar低压电容器；本期不新增500kV和220kV出线。项目总投资5223万元，其中环保投资104万元，占项目总投资的1.99%。 扩建工程均在原有变电站围墙内预留场地进行，不新征用地。 主要敏感环境保护目标：通过环评单位现场踏勘，清苑500kV变电站围墙外50m范围内没有电磁环境保护目标，变电站围墙外200m范围内没有声环境保护目标，变电站围墙外500m范围内没有生态环境保护目标。本项目无环境保护目标。 该项目在落实报告书提出的各项环境保护措施和下列工作要求后,可以满足国家环境保护相关法规和标准要求。我局同意该环境影响报告书。 - 项目建设和运行中应重点做好的工作 （一）严格落实防治工频电、磁场等环保措施，确保工程周围区域工频电场、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）限值要求，且应给出警示和防护指示标志。 （二）变电站应合理布局，选用低噪声设备，确保变电站厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，同时确保工程周围区域噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区要求。 （三）变电站生活污水经处理后用于站区绿化等，不得外排。 （四）加强施工期间的环境保护管理工作，严格落实各项污染防治措施，尽量减少施工用地面积和植被的破坏，及时恢复施工现场、道路等临时施工用地的原有土地功能，并做好场地平整和植被恢复。采取有效防尘、降噪措施，不得施工扰民。 三、项目建设应严格执行严格执行“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序申请竣工环境保护验收。经验收合格后，项目方可投入正式运行。如项目发生改变，应按照国家规定报我局重新审批并有利于减小环境影响。违反本规定要求的，承担相应环保法律责任。 四、我局委托保定市清苑区环境保护局，负责该项目施工期间的环境保护监督检查工作。 五、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告书送保定市清苑区环境保护局，并接受其监督检查。 经办人：赵国富 保定市环境保护局 2016年月日