审批意见： 保环辐报告表〔2017〕024号 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司中心医院委托核工业北京化工冶金研究院编制的《中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司中心医院医用X射线装置应用项目环境影响报告表》收悉，结合涿州市环境保护局预审意见和专家技术审查意见，经研究，现批复如下： 一、中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司中心医院位于河北省保定市涿州市东关市场路5号。医院原有Ⅲ类射线装置9台，其中8台于2015年2月9日通过了保定市环境保护局项目竣工环境保护验收，2015年3月6日取得了辐射安全许可证，证书编号为冀环辐证[F0127]；另有1台Ⅲ类射线装置于2015年3月10日通过了保定市环境保护局环评审批。 现新增使用血管造影装置1台，型号为ALLURAXPERFD20，管电压为125kV，管电流为1250mA，属Ⅱ类射线装置，安放在内科住院楼一层西南角放射科介入 治疗室内。 本次评价仅针对该新增的Ⅱ类射线装置。 二、在切实落实各项辐射污染防治措施的前提下，从环保角度考虑，该医院射线装置应用可行。 三、中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司中心医院在日常工作中应做到以下几点： 1、按照相关法律法规制定并落实好各项射线装置安全管理、操作规程、人员培训计划、监测计划、事故应急预案等规章制度。并有详细的检修、监测、运行记录，每年必须按时上报年度评估报告。 2、射线装置工作场所防护要落实环评要求，设置醒目的当心电离辐射标志和中文警示说明,划定辐射安全警戒范围,设置警示标志，声光警示应保持良好状态,物理屏蔽满足国家相关要求。加强辐射防护措施管理，每年定期请有资质的监测机构对辐射工作场所周围进行监测，医院配备必要的监测设备定期进行现场巡检，确保射线装置工作场所周围辐射环境符合相关标准。 3、射线装置的使用应符合国家规范，必须做好辐射环境安全防护工作，操作人员必须进行辐射安全防护知识培训，取得环保部门颁发的上岗资格证，做到持证上岗。为辐射工作人员配备相应的个人剂量报警仪等辐射防护用品、仪器，操作人员上岗时必须佩戴个人剂量计并定期送有资质的检测机构进行检测，对操作人员必须定期进行身体检查，并按规定建立个人剂量、健康档案。严格按操作规程操作，防止辐射污染事故的发生，确保辐射工作人员和周围公众所受附加辐照剂量符合国家相关标准限值。 四、该项目建设完工且辐射项目安全防护措施落实完成后，在该项目试运行3个月内，应根据国家相关法律法规规定，向我局提出验收申请，经验收合格后，方可正式运行，并向我局申请办理《辐射安全许可证》。违反本规定要求的，承担相应环保法律责任。 五、我局委托涿州市环境保护局负责该项目的日常环保监管工作。本项目环评文件批复后20个工作日内，你医院应将批准后的报告表送涿州市环境保护局，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。 经办人：赵国富 保定市环境保护局 2017年05月25日