河北省保定环境监测中心

2019年集中式饮用水源地水质全分析报告

按照《2019年河北省环境监测工作方案》要求，2019年7-8月对我市地表水饮用水源地西大洋水库、王快水库和地下水饮用水源地一亩泉进行了全分析监测，地表水饮用水源地共111项（增测了叶绿素a、透明度），地下水一亩泉共93项。

1、地表水

西大洋水库出口和王快水库水质前28项（总氮除外）均达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1Ⅱ类标准和表2标准；表3的80项中，西大洋水库出口钼、钴、硼、锑、镍、钡、钒、钛8项检出但不超标，王快水库钼、硼、镍、钡、钒、铊6项检出但不超标，其余各项均未检出。

2、地下水

一亩泉：93项全部达到《地下水质量标准》（GB/T 14148-2017）Ⅲ类标准。

2019-9-17