## 县级城市地下饮用水水源
[18 empty] | 15 | 1 | 3 | 1 | 6.5～8.5 | 450 | 1000 | 250 | 250 | 0.3 | 0.1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.002 | 0.3 | 3 | 0.5 | 0.02 | 200 | 3 | 100 | 1 | 20 | 0.05 | 1 | 0.08 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 60 | 2 | 10 | 700 | 0.5 | 1
序号 | 所属省份 | 省份代码 | 地级城市 | 地级城市代码 | 县级城市 | 县级城市代码 | 厅备案的水源保护区名称 | 使用状态（在用或未在用或停用） | 水源地名称 | 是否考核 | 水源地代码 | 所属水系 | 水源地性质（地下水） | 取水点经度（小数点后四位） | 取水点纬度（小数点后四位） | 采样当月取水量（万吨） | 采样时间（格式：年-月） | 色 | 嗅和味 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | pH | 总硬度(以CaCO3计) | 溶解性总固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 铝 | 挥发性酚类(以苯酚计) | 阴离子表面活性剂 | 耗氧量(以CODMn法.以O2计) | 氨氮(以N计) | 硫化物 | 钠 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 亚硝酸盐(以N计) | 硝酸盐(以N计) | 氰化物 | 氟化物 | 碘化物 | 汞 | 砷 | 硒 | 镉 | 铬(六价) | 铅 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 苯 | 甲苯 | 总α放射性 | 总β放射性 | 备注
1 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涿州 | 130681 | 涿州市城区水源地 | 在用 | 涿州供水一厂 | 是 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
2 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涿州 | 130681 | 涿州市泗各庄水源地 | 在用 | 涿州供水二厂 | 是 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
3 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 安国 | 130683 | 安国市地下饮用水源地 | 在用 | 安国市城区集中式饮用水应急备用水源地 | 是 | -1 | -1 | 地下水 | 115.2444 | 38.4325 | 0.2 | 2020-10-15 | 5L | 无 | 0.21 | 无 | 8.25 | 168 | 386 | 9 | 10.2 | 0.012 | 0.003L | 0.00107 | 0.0253 | 0.0076 | 0.0003L | 0.05L | 0.64 | 0.02L | 0.005L | 26.9 | 2 | 17 | 0.001L | 3.5 | 0.002L | 0.2L | 0.005L | 0.00001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.018 | 0.063
4 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 高碑店 | 130684 | 高碑店市饮用水源地 | 在用 | 高碑店市地下水饮用水源地 | 是 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
5 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 曲阳县 | 130634 | 城区饮用水水源地 | 在用 | 城区饮用水水源地住建局 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 114.7254 | 38.6204 | -1 | 2020-07-01 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.12 | 405 | 648 | 76 | 46.8 | 0.112 | 0.083 | 0.00139 | 0.0145 | 0.0006L | 0.0007 | 0.050L | 0.84 | 0.02L | 0.005L | 18.8 | 2L | 85 | 0.003 | 9.2 | 0.002L | 0.2L | 0.005L | 0.00001L | 0.0001L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.5 | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.188 | 0.068
6 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 曲阳县 | 130634 | 城区饮用水水源地 | 在用 | 城区饮用水水源地技术质量监督局 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 114.6954 | 38.6116 | -1 | 2020-07-01 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.13 | 436 | 632 | 134 | 35.7 | 0.11 | 0.088 | 0.00053 | 0.0439 | 0.0006L | 0.0004 | 0.050L | 0.8 | 0.02L | 0.005L | 25.8 | 2L | 1 | 0.001L | 2.5 | 0.002L | 0.2L | 0.005L | 0.00001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.085 | 0.028
8 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涞源县 | 130630 | 涞源县第一水厂 | 在用 | 涞源县第一水厂 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 114.6932° | 39.3517° | 0.6 | 2020-10-01 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.84 | 298 | 327 | 16.3 | 19.8 | 0.01L | 0.008L | 0.005L | 0.01L | 0.00115L | 0.0003L | 0.050L | 0.49 | 0.32 | 0.005L | 8.28 | 2L | 51 | 0.001L | 11.3 | 0.002L | 0.335 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0012 | 0.004L | 0.00009L | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.016L | 0.028L
7 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涞源县 | 130630 | 城区饮用水水源地（二水厂）1# | 在用 | 城区饮用水水源地（二水厂）1# | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 114.6802° | 39.3757° | 0.5 | 2020-10-01 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.37 | 261 | 274 | 5.33 | 7.31 | 0.01L | 0.008L | 0.005L | 0.01L | 0.00115L | 0.0003L | 0.050L | 0.51 | 0.44 | 0.005L | 4.94 | 2L | 42 | 0.001L | 12.4 | 0.002L | 0.409 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0011 | 0.004L | 0.00009L | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.016L | 0.028L
8 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涞源县 | 130630 | 城区饮用水水源地（二水厂）2# | 在用 | 城区饮用水水源地（二水厂）2# | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 114.6802° | 39.3714° |  | 2020-10-01 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.39 | 237 | 256 | 8.85 | 10.2 | 0.01L | 0.008L | 0.005L | 0.01L | 0.00115L | 0.0003L | 0.050L | 0.47 | 0.42 | 0.005L | 4.51 | 2L | 49 | 0.001L | 11 | 0.002L | 0.311 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0014 | 0.004L | 0.00009L | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.016L | 0.028L
9 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涞源县 | 130630 | 城区饮用水水源地（二水厂）3# | 在用 | 城区饮用水水源地（二水厂）3# | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 114.6840° | 39.3731° |  | 2020-10-01 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.86 | 235 | 285 | 6.59 | 10.2 | 0.01L | 0.008L | 0.005L | 0.01L | 0.00115L | 0.0003L | 0.050L | 0.5 | 0.45 | 0.005L | 4.29 | 2L | 50 | 0.001L | 11.9 | 0.002L | 0.324 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.001 | 0.004L | 0.00009L | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.016L | 0.028L
10 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 清苑区 | 130608 | 城区饮用水水源地 | 在用 | 城区饮用水水源地荣投水务地下水 | 否 | CB0307130622100G0001 | -1 | 地下水 | 115.4739° | 38.7787° | -1 | 2020-07-31 | 5L | 无 | 0.18 | 无 | 7.57 | 244 | 284 | 9 | 7.7 | 0.05 | 0.016 | 0.00009L | 0.0008L | 0.0006L | 0.0003L | 0.05L | 0.84 | 0.02L | 0.005L | 26.8 | 2L | 72 | 0.001L | 1.8 | 0.002L | 0.7 | 0.005L | 0.00001L | 0.001L | 0.0004L | 0.00006L | 0.013 | 0.00007L | 2.9 | 0.1L | 0.7L | 1L | 0.02 | 0.098
11 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 望都县 | 130631 | 望都县城饮用水水源地 | 在用 | 望都县城饮用水水源地 | 否 | CB0307130631100G0001 | 大清河 | 地下水 | 115.1129 | 38.7104 | -1 | 2020-07-29 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.56 | 183 | 336 | 12.8 | 10.3 | 0.03L | 0.01L | 0.009 | 0.05L | 0.012 | 0.0007 | 0.050L | 0.91 | 0.08 | 0.005L | 16 | 2L | 35 | 0.003 | 1.6 | 0.002L | 0.4 | 0.025L | 0.00004L | 0.0007 | 0.0004L | 0.0008 | 0.004L | 0.005 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 0.8L | 0.043L | 0.056
12 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 阜平县 | 130624 | 阜平县规划饮用水水源地 | 在用 | 阜平县规划饮用水水源地 | 否 | CB0310130624100G0001 | 大清河 | 地下水 | 114.1772 | 38.8555 | 17.5 | 2020-10-11 | 5L | 无 | 0.11 | 无 | 7.13 | 146 | 282 | 15 | 15.7 | 0.002L | 0.003L | 0.00068 | 0.0008L | 0.0006L | 0.0003L | 0.050L | 1.07 | 0.02L | 0.005L | 18.2 | 2L | 0 | 0.001L | 1.6 | 0.002L | 0.2L | 0.005L | 0.00001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.2L | 0.1L | 0.7L | 1L | 0.072 | 0.124
13 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 定兴县 | 130626 | 定兴县县城饮用规划备用水源地 | 在用 | 定兴县县城饮用规划备用水源地定兴县自来水公司 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.7949 | 39.2775 | -1 | 2020-07-16 | 5L | 0 | 0.5L | 0 | 7.46 | 217 | 248 | 6 | 9.8 | 0.0039 | 0.00063 | 0.00103 | 0.0037 | 0.0012 | 0.0003L | 0.050L | 0.36 | 0.02L | 0.005L | 9.73 | 2L | 80 | 0.001L | 2.5 | 0.002L | 0.2L | 0.002L | 0.00004L | 0.00035 | 0.00033 | 0.00006L | 0.004L | 0.00017 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.043L | 0.036
14 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 满城区 | 130607 | 满城区县城饮用水水源地 | 在用 | 满城区县城饮用水水源地 |  | -1 | -1 | 地下水 | 115.3133 | 38.9511 | -1 | 2020-09-05 | 5L | 无 | 0.36 | 无 | 7.51 | 276 | 828 | 8 | 14.9 | 0.002L | 0.003L | 0.00009L | 0.0008L | 0.0006L | 0.0003L | 0.050L | 0.5 | 0.02L | 0.005L | 9.07 | 2L | 80 | 0.001L | 2.2 | 0.002L | 0.2L | 0.005L | 0.00001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.7L | 1L | 0.044 | 0.052
15 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涞水县 | 130623 | 涞水县县城饮用水水源地 | 在用 | 涞水县县城饮用水水源地地表水厂1#地下水井 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.7 | 39.3833 | -1 | 2020-07-30 | 10 | 0 | 0.15 | 无 | 7.43 | 303 | 352 | 34 | 12.2 | 0.04 | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.009L | 0.0007 | 0.050L | 0.56 | 0.02 | 0.005L | 13.2 | 2L | 21 | 0.003 | 2.6 | 0.002L | 0.4 | 0.04L | 0.0002L | 0.007L | 0.003L | 0.0005L | 0.004L | 0.0033 | 0.4L | 0.4L | 5L | 6L | 0.071 | 0.083
16 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涞水县 | 130623 | 涞水县县城饮用水水源地 | 在用 | 涞水县县城饮用水水源地地表水厂2#地下水井 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.7 | 39.3833 | -1 | 2020-07-30 | 10 | 0 | 0.11 | 无 | 7.28 | 293 | 333 | 24 | 12.1 | 0.04 | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.009L | 0.0009 | 0.050L | 0.61 | 0.04 | 0.005L | 11.9 | 2L | 18 | 0.004 | 5.9 | 0.002L | 0.3 | 0.04L | 0.0002L | 0.007L | 0.003L | 0.0005L | 0.004L | 0.0027 | 0.4L | 0.4L | 5L | 6L | 0.086 | 0.09
17 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 易县 | 130633 | 易县县城饮用水水源地 | 在用 | 易县县城饮用水水源地（石炕水源地5号井） | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.465 | 39.3572 | -1 | 2020-11-05 | 10 | 无 | 2.4 | 无 | 7.09 | 372 | 498 | 37.5 | 21.8 | 0.03 | 0.09 | 0.00008L | 0.00214 | 0.017 | 0.0003L | 0.05L | 0.5L | 0.025L | 0.005L | 8.26 | 2L | 84 | 0.005L | 4.61 | 0.0004L | 0.243 | 0.04L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.237 | 0.104
18 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 顺平县 | 130636 | 顺平县城饮用水水源地 | 在用 | 顺平县城饮用水水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.1069 | 38.8172 | -1 | 2020-08-01 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.31 | 333 | 529 | 14 | 22.1 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.002L | 0.0003L | 0.050L | 0.61 | 0.02L | 0.005L | 16.2 | 2L | 0 | 0.001L | 2.9 | 0.002L | 0.2L | 0.002L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.054 | 0.148
19 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 高阳县 | 130628 | 高阳县城饮用水水源地 | 在用 | 高阳县城饮用水水源地颛顼公园 | 否 | -1 | 大清河 | 地下水 | 115.7636 | 38.7082 | -1 | 2020-11-01 | 5L | 无 | 0.1 | 无 | 7.18 | 112 | 306 | 64 | 25.8 | 0.002Ｌ | 0.003Ｌ | 0.007Ｌ | 0.005Ｌ | 0.0008 | 0.0003Ｌ | 0.05L | 1.04 | 0.02L | 0.005L | 52.1 | 2Ｌ | 0 | 0.001Ｌ | 2.5 | 0.002L | 0.2Ｌ | 0.005L | 0.00001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004Ｌ | 0.0025Ｌ | 21.9 | 0.1Ｌ | 0.7Ｌ | 1L | 0.05 | 0.034
20 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 高阳县 | 130628 | 高阳县城饮用水水源地 | 在用 | 高阳县城饮用水水源地鑫诚一号 | 否 | -1 | 大清河 | 地下水 | 115.7581 | 38.7138 | -1 | 2020-11-01 | 5L | 无 | 0.11 | 无 | 7.22 | 144 | 400 | 30 | 12.8 | 0.002Ｌ | 0.003Ｌ | 0.007Ｌ | 0.005Ｌ | 0.108 | 0.0003Ｌ | 0.05L | 1.14 | 0.02L | 0.005L | 6.25 | 2Ｌ | 0 | 0.001Ｌ | 1.5 | 0.002L | 0.2Ｌ | 0.005L | 0.00001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004Ｌ | 0.0025Ｌ | 19.7 | 0.1Ｌ | 0.7Ｌ | 1L | 0.034 | 0.054
21 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 白沟新城 | 130662 | 白沟新城饮用水水源地 | 在用 | 白沟新城饮用水水源地 | 否 | -1 | 大清河 | 地下水 | 116.0344 | 39.9341 | 38 | 2020-08-25 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8.4 | 172 | 211 | 8 | 6.6 | 0.075L | 0.025L | 0.005L | 0.05L | 0.002L | 0.0003L | 0.050L | 0.58 | 0.02L | 0.005L | 18.6 | 2L | 8 | 0.001L | 0.46 | 0.002L | 0.2L | 0.002L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.016 | 0.0025L | 1.4L | 1.5L | 1.4L | 1.4L | 0.043L | 0.037
22 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 蠡县 | 130635 | 蠡县城区饮用水水源地 | 停用 | 城区饮用水水源地蠡中 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.5888 | 38.483 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 坍塌不能取水， 拟重新规划选址
23 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 蠡县 | 130635 | 蠡县城区饮用水水源地 | 停用 | 城区饮用水水源地进校 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
24 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 徐水区 | 130609 | 徐水区城区饮用水水源地 | 在用 | 徐水区城区地下水饮用水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.6625 | 39.0152 | 1.5 | 2020-07-09 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.84 | 196 | 392 | 28 | 10.8 | 0.032 | 0.024 | 0.00009L | 0.0677 | 0.0006L | 0.001 | 0.050L | 0.6 | 0.02L | 0.005L | 54.9 | 2L | 67 | 0.001L | 0.9 | 0.002L | 0.2L | 0.005L | 0.00001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.00006L | 0.015 | 0.00038 | 0.5 | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.044 | 0.049
25 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 博野县 | 130637 | 博野县城区饮用水水源地 | 在用 | 博野县城区饮用水水源地博野县电力局 | 否 | -1 | 大清河 | 地下水 | 115.2815 | 38.2712 | 0.8 | 2020-09-03 | 5L | 无 | 0.26 | 无 | 7.68 | 210 | 434 | 7 | 10.8 | 0.002L | 0.003L | 0.00051 | 0.0144 | 0.0006L | 0.0006 | 0.050L | 0.67 | 0.02L | 0.005L | 19.8 | 2L | 0 | 0.001L | 2.1 | 0.002L | 0.2L | 0.005L | 0.00001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.7L | 1L | 0.116 | 0.126
26 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 博野县 | 130637 | 博野县城区饮用水水源地 | 在用 | 博野县城区饮用水水源地博野中学 | 否 | -1 | 大清河 | 地下水 | 115.3818 | 38.3528 | 0.5 | 2020-09-03 | 5L | 无 | 0.23 | 无 | 7.58 | 11.8 | 228 | 8 | 1.8 | 0.002L | 0.0003L | 0.00113 | 0.0008L | 0.0006L | 0.0003L | 0.050L | 0.66 | 0.02L | 0.005L | 1.91 | 2L | 73 | 0.001L | 0.2L | 0.002L | 0.2L | 0.005L | 0.00001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.7L | 1L | 0.081 | 0.084