## 省考集中式饮用水水源地
[18 empty] | 15 | 1 | 3 | 1 | 6.5～8.5 | 450 | 1000 | 250 | 250 | 0.3 | 0.1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.002 | 0.3 | 3 | 0.5 | 0.02 | 200 | 3 | 100 | 1 | 20 | 0.05 | 1 | 0.08 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 60 | 2 | 10 | 700 | 0.5 | 1
序号 | 所属省份 | 省份代码 | 地级城市 | 地级城市代码 | 县级城市 | 县级城市代码 | 厅备案的水源保护区名称 | 使用状态（在用或未在用或停用） | 水源地名称 | 是否考核 | 水源地代码 | 所属水系 | 水源地性质（地下水） | 取水点经度（小数点后四位） | 取水点纬度（小数点后四位） | 采样当月取水量（万吨） | 采样时间（格式：年-月） | 色 | 嗅和味 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | pH | 总硬度(以CaCO3计) | 溶解性总固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 铝 | 挥发性酚类(以苯酚计) | 阴离子表面活性剂 | 耗氧量(以CODMn法.以O2计) | 氨氮(以N计) | 硫化物 | 钠 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 亚硝酸盐(以N计) | 硝酸盐(以N计) | 氰化物 | 氟化物 | 碘化物 | 汞 | 砷 | 硒 | 镉 | 铬(六价) | 铅 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 苯 | 甲苯 | 总α放射性 | 总β放射性 | 备注
5 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 曲阳县 | 130634 | 城区饮用水水源地 | 在用 | 城区饮用水水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 114.7254 | 38.6204 | -1 | 2021-09-03 | 5L | 无 | 0.22 | 无 | 7.31 | 278 | 439 | 80 | 24 | 0.0009L | 0.00006L | 0.00009L | 0.0008L | 0.0006L | 0.0003L | 0.05L | 0.99 | 0.02L | 0.005L | 42.8 | 2L | 49 | 0.001L | 3.8 | 0.002L | 0.3 | 0.005L | 0.00001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.03 | 0.038
8 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涞源县 | 130630 | 涞源县第一水厂 | 在用 | 涞源县第一水厂 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 114.6932 | 39.3517 | 15 | 2021-10-11 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.5 | 234 | 251 | 12 | 15.8 | 0.00212 | 0.0006 | 0.00071 | 0.00197 | 0.00198 | 0.0003L | 0.050L | 0.61 | 0.01L | 0.005L | 6.88 | 2L | 76 | 0.001L | 4.4 | 0.001L | 0.2L | 0.025L | 0.00004L | 0.00032 | 0.00041L | 0.00005L | 0.004L | 9e-05 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.030L | 0.015L
7 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涞源县 | 130630 | 城区饮用水水源地（二水厂） | 在用 | 城区饮用水水源地（二水厂）1# | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 114.6802 | 39.3757 | 15 | 2021-10-11 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.6 | 181 | 193 | 8 | 4.2 | 0.00414 | 0.00033 | 0.00072 | 0.00848 | 0.00184 | 0.0003L | 0.050L | 0.69 | 0.01L | 0.005L | 3.2 | 2L | 64 | 0.001L | 2.7 | 0.001L | 0.2L | 0.025L | 0.00004L | 0.00027 | 0.00041L | 0.00018 | 0.004L | 0.00016 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.030L | 0.018
8 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涞源县 | 130630 | 城区饮用水水源地（二水厂） | 在用 | 城区饮用水水源地（二水厂）2# | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 114.6802 | 39.3714 | 15 | 2021-10-11 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.5 | 182 | 192 | 7 | 3 | 0.00179 | 0.00054 | 0.00016 | 0.00161 | 0.00125 | 0.0003L | 0.050L | 0.73 | 0.05 | 0.005L | 2.66 | 2L | 57 | 0.005 | 2.4 | 0.001L | 0.2L | 0.025L | 0.00004L | 0.00031 | 0.00041L | 0.00005L | 0.004L | 0.0001L | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.030L | 0.019
9 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涞源县 | 130630 | 城区饮用水水源地（二水厂） | 在用 | 城区饮用水水源地（二水厂）3# | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 114.684 | 39.3731 | 15 | 2021-10-11 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.5 | 184 | 195 | 6 | 6.2 | 0.0039 | 0.00397 | 0.00136 | 0.00122 | 0.0021 | 0.0003L | 0.050L | 0.57 | 0.03 | 0.005L | 2.66 | 2L | 43 | 0.001L | 2.6 | 0.001L | 0.2L | 0.025L | 0.00004L | 0.00042 | 0.00041L | 0.00005L | 0.004L | 0.0001L | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.030L | 0.059
10 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 清苑区 | 130608 | 城区饮用水水源地 | 在用 | 城区饮用水水源地 | 否 | CB0307130622100G0001 | -1 | 地下水 | 115.4739 | 38.7787 | -1 | 2021-08-30 | 5L | 无 | 2.82 | 无 | 7.23 | 244 | 494 | 14 | 6.8 | 0.26 | 0.00842 | 0.00009L | 0.0008L | 0.0006L | 0.0012 | 0.05L | 0.86 | 0.02L | 0.005L | 21 | 2L | 57 | 0.001L | 1.6 | 0.002L | 0.3 | 0.005L | 0.00001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.137 | 0.106
11 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 望都县 | 130631 | 望都县城饮用水水源地 | 在用 | 望都县城饮用水水源地 | 否 | CB0307130631100G0001 | 大清河 | 地下水 | 115.1129 | 38.7104 | -1 | 2021-07-19 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.4 | 280 | 372 | 26 | 23.7 | 0.03L | 0.01L | 0.00008L | 0.05L | 0.00115L | 0.0003L | 0.050L | 0.8 | 0.02L | 0.005L | 12.2 | 2L | 6 | 0.001L | 4.1 | 0.001L | 0.2L | 0.025L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.2L | 0.1L | 0.4L | 0.3L | 0.27 | 0.079
12 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 阜平县 | 130624 | 阜平县规划饮用水水源地 | 在用 | 阜平县规划饮用水水源地 | 否 | CB0310130624100G0001 | 大清河 | 地下水 | 114.1772 | 38.8555 | 16 | 2021-10-28 | 5L | 无 | 0.14 | 无 | 7.42 | 324 | 522 | 81 | 17.6 | 0.0009L | 0.00015 | 0.00089 | 0.0008L | 0.0006L | 0.0003L | 0.05L | 1.24 | 0.02L | 0.005L | 12.6 | 2L | 1 | 0.001L | 7.3 | 0.002L | 0.3 | 0.005L | 0.00001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.009 | 0.0082
13 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 定兴县 | 130626 | 定兴县县城饮用规划备用水源地 | 在用 | 定兴县县城饮用规划备用水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.7949 | 39.2775 | -1 | 2021-10-14 | 5L | 无 | 2.1 | 无 | 7.91 | 243 | 268 | 7.2 | 7.1 | 0.0009L | 0.00006L | 0.00009L | 0.0008L | 0.002 | 0.0003L | 0.050L | 0.56 | 0.02L | 0.005L | 10.7 | 2L | 28 | 0.005 | 1.8 | 0.002L | 0.3 | 0.002L | 0.00004L | 0.00009L | 0.0003 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.043L | 0.05
14 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 满城区 | 130607 | 满城区县城饮用水水源地 | 在用 | 满城区县城饮用水水源地 |  | -1 | -1 | 地下水 | 115.3133 | 38.9511 | -1 | 2021-09-01 | 5L | 无 | 0.67 | 无 | 7.42 | 278 | 402 | 12 | 16 | 0.0009L | 0.00071 | 0.00009L | 0.0008L | 0.0006L | 0.0012 | 0.05L | 0.72 | 0.05 | 0.005L | 8.26 | 2L | 54 | 0.001L | 2.3 | 0.002L | 0.3 | 0.005L | 0.00001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.112 | 0.056
15 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涞水县 | 130623 | 涞水县县城饮用水水源地 | 在用 | 涞水县县城饮用水水源地地表水厂1#地下水井 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.7 | 39.3833 | -1 | 2021-08-06 | 10 | 无 | 0.12 | 无 | 7.2 | 308 | 322 | 34 | 15.6 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.00115L | 0.0005 | 0.050L | 0.65 | 0.03 | 0.005L | 10.2 | 3L | 0 | 0.003 | 2.2 | 0.002L | 0.6 | 0.05L | 0.0002L | 0.007L | 0.0026 | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 1.4L | 1.5L | 2L | 2L | 0.043L | 0.015L
16 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涞水县 | 130623 | 涞水县县城饮用水水源地 | 在用 | 涞水县县城饮用水水源地地表水厂2#地下水井 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.7 | 39.3833 | -1 | 2021-08-06 | 10 | 无 | 0.13 | 无 | 7.3 | 294 | 348 | 18 | 18.9 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.00115L | 0.0004 | 0.050L | 0.66 | 0.02L | 0.005L | 9.75 | 3L | 0 | 0.001L | 5.7 | 0.002L | 0.4 | 0.05L | 0.0002L | 0.007L | 0.00172 | 0.0005L | 0.004 | 0.0025L | 1.4L | 1.5L | 2L | 2L | 0.043L | 0.015L
17 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 易县 | 130633 | 易县县城饮用水水源地 | 在用 | 易县县城饮用水水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.465 | 39.3572 | -1 | 2021-10-19 | 10 | 无 | 2.58 | 无 | 6.89 | 422 | 638 | 50 | 32 | 0.219 | 0.032 | 0.00009L | 0.0008L | 0.0634 | 0.0003L | 0.05L | 1 | 0.02L | 0.005L | 15.3 | 2L | 0 | 0.009 | 17.2 | 0.002L | 0.3 | 0.005L | 0.00001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.15 | 0.08
18 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 顺平县 | 130636 | 顺平县城饮用水水源地 | 在用 | 顺平县城饮用水水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.1069 | 38.8172 | -1 | 2021-07-01 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.2 | 312 | 492 | 34 | 21.3 | 0.0104 | 0.00174 | 0.00036 | 0.05L | 0.00115L | 0.0003L | 0.05L | 0.44 | 0.025L | 0.005L | 11.7 | 2L | 24 | 0.001L | 6.8 | 0.002L | 0.3 | 0.025L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L
19 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 高阳县 | 130628 | 高阳县城饮用水水源地 | 在用 | 高阳县城饮用水水源地颛顼公园 | 否 | -1 | 大清河 | 地下水 | 115.7636 | 38.7082 | -1 | 2021-07-08 | 5L | 无 | 0.18 | 无 | 8.27 | 88 | 464 | 72 | 50.8 | 0.0415 | 0.00136 | 0.00009L | 0.0049 | 0.0006L | 0.001 | 0.05L | 1.24 | 0.02L | 0.005L | 53.2 | 2L | 79 | 0.454 | 2.7 | 0.002L | 0.3 | 0.005L | 0.00001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.055 | 0.038
20 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 高阳县 | 130628 | 高阳县城饮用水水源地 | 在用 | 高阳县城饮用水水源地鑫诚一号 | 否 | -1 | 大清河 | 地下水 | 115.7581 | 38.7138 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 未监测
21 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 白沟新城 | 130662 | 白沟新城饮用水水源地 | 在用 | 白沟新城饮用水水源地 | 否 | -1 | 大清河 | 地下水 | 116.0344 | 39.9341 | 39.8 | 2021-11-01 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.64 | 133 | 217 | 14.1 | 9.2 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.0256 | 0.002L | 0.050L | 1.52 | 0.071 | 0.02L | 7.4 | 2L | 21 | 0.003 | 1.1 | 0.002L | 0.29 | 0.05L | 0.0002 | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.4L | 0.4L | 5L | 6L | 0.088 | 0.062
22 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 蠡县 | 130635 | 蠡县城区饮用水水源地 | 停用 | 蠡县城区饮用水水源地老自来水厂 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.5629 | 38.4855 | -1 | 2021-11-11 | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 7.4 | 150 | 280 | 5L | 4.5 | 0.05L | 0.05L | 0.2L | 0.05L | 0.01L | 0.0003L | 0.050L | 0.44 | 0.046 | 0.005L | 53.8 | 2L | 43 | 0.036 | 0.2L | 0.002L | 0.26 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.042 | 0.557
23 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 蠡县 | 130635 | 蠡县城区饮用水水源地 | 停用 | 蠡县城区饮用水水源地地表水厂 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.5864 | 38.4733 | -1 | 2021-11-11 | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 7.5 | 111 | 177 | 5L | 1.9 | 0.05L | 0.05L | 0.2L | 0.05L | 0.01L | 0.0003L | 0.050L | 0.34 | 0.032 | 0.005L | 56.9 | 2L | 48 | 0.014 | 0.2L | 0.002L | 0.21 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.04 | 0.509
24 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 徐水区 | 130609 | 徐水区城区饮用水水源地 | 在用 | 徐水区城区地下水饮用水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.6625 | 39.0152 | -1 | 2021-10-15 | 5L | 无 | 2.12 | 无 | 7.31 | 130 | 430 | 28 | 10.8 | 0.0177 | 0.00006L | 0.00018 | 0.0134 | 0.0006L | 0.0018 | 0.05L | 1.28 | 0.11 | 0.005L | 49.6 | 2L | 49 | 0.002 | 0.2L | 0.002L | 0.2L | 0.005L | 0.00001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.00035 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.072 | 0.028
25 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 博野县 | 130637 | 博野县城区饮用水水源地 | 在用 | 博野县城区饮用水水源地博野县电力局 | 否 | -1 | 大清河 | 地下水 | 115.2815 | 38.2712 | 0.5 | 2021-09-30 | 5L | 0 | 0.09 | 0 | 7.83 | 124 | 256 | 17 | 12.8 | 0.0009L | 0.00006L | 0.0009L | 0.0008L | 0.0006L | 0.0003L | 0.05L | 1.23 | 0.02L | 0.005L | 8.18 | 2L | 0 | 0.001L | 1.2 | 0.002L | 0.2L | 0.005L | 0.00001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 41 | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.049 | 0.057
26 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 博野县 | 130637 | 博野县城区饮用水水源地 | 在用 | 博野县城区饮用水水源地博野中学 | 否 | -1 | 大清河 | 地下水 | 115.3818 | 38.3528 | 0.8 | 2021-09-30 | 5L | 0 | 0.1 | 0 | 7.72 | 96.2 | 192 | 9 | 11 | 0.0009L | 0.00006L | 0.0009L | 0.0008L | 0.0006L | 0.0007 | 0.05L | 0.74 | 0.02L | 0.005L | 27 | 2L | 1 | 0.001L | 2.9 | 0.002L | 0.2L | 0.005L | 0.00001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.00006L | 0.018 | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.078 | 0.078