## Sheet1
序号 | 所属省份 | 省份代码 | 地级城市 | 地级城市代码 | 县级城市 | 县级城市代码 | 水源地名称 | 是否考核 | 水源地代码 | 所属水系 | 水源地性质（地下水） | 取水点经纬度 | 采样当月取水量（万吨） | 采样时间（格式：年-月） | 色 | 嗅和味 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | pH | 总硬度(以CaCO3计) | 溶解性总固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 铝 | 挥发性酚类(以苯酚计) | 阴离子表面活性剂 | 耗氧量(以CODMn法.以O2计) | 氨氮(以N计) | 硫化物 | 钠 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 亚硝酸盐(以N计) | 硝酸盐(以N计) | 氰化物 | 氟化物 | 碘化物 | 汞 | 砷 | 硒 | 镉 | 铬(六价) | 铅 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 苯 | 甲苯 | 总α放射性 | 总β放射性 | 铍 | 硼 | 锑 | 钡 | 镍 | 钴 | 钼 | 银 | 铊 | 二氯甲烷 | 1,2-二氯乙烷 | 1,1,1-三氯乙烷 | 1,1,2-三氯乙烷 | 1,2-二氯丙烷 | 三溴甲烷 | 氯乙烯 | 1,1-二氯乙烯 | 1,2-二氯乙烯 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 氯苯 | 邻二氯苯 | 对二氯苯 | 三氯苯(总量) | 乙苯 | 二甲苯(总量) | 苯乙烯 | 2,4-二硝基甲苯 | 2,6-二硝基甲苯 | 萘 | 蒽 | 荧蒽 | 苯并(b)荧蒽 | 苯并(a)芘 | 多氯联苯(总量) | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 2,4,6-三氯酚 | 五氯酚 | 六六六(总量) | γ-六六六(林丹) | 滴滴涕(总量) | 六氯苯 | 七氯 | 2,4-滴 | 克百威 | 涕灭威 | 敌敌畏 | 甲基对硫磷 | 马拉硫磷 | 乐果 | 毒死蜱 | 百菌清 | 莠去津 | 草甘膦 | 备注
[15 empty] | () |  | () |  |  | () | () | (SO4) | (Cl) | (W_Fe) | (W_Mn) | (W_Cu) | (W_Zn) | () | (V_phen) | () | () | () | () | () | () | () | () | () | (Cn_total) | (F) | () | (W_Hg) | (As) | (Se) | (Cd) | () | () | () | () | () | () | () | () | (Be) | () | () | (Ba) | (Ni) | (Co) | (Mo) | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () | ()
[15 empty] | (铂钴色度单位) |  | (NTU) |  |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100mL) | (CFU/mL) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (Bq/L) | (Bq/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L) | (ug/L)
1 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 满城 | 130621 | 满城区县城饮用水水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115°18′48″ 38°57′04″ | -1 | 2022-11-04 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.67 | 294 | 354 | 25 | 19.2 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.05L | 0.85 | 0.02L | 0.003L | 12.4 | 2L | 18 | 0.001L | 7.6 | 0.001L | 0.2 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.106 | 0.052 | 0.00002L | 0.02L | 0.0002L | 0.0025L | 0.005L | 0.002L | 0.0006L | 0.0025L | 0.00003L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.5L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.2L | 0.2L | 0.4L | 0.4L | 0.0046L | 0.3L | 0.5L | 0.2L | 0.018L | 0.017L | 0.006L | 0.002L | 0.003L | 0.002L | 0.002L | 0.0022L | 2L | 0.05L | 0.05L | 0.0060L | 0.0025L | 0.0048L | 0.0043L | 0.0042L | 0.05L | 0.125L | 0.03L | 0.060L | 0.42L | 0.64L | 0.57L | 2L | 0.04L | 0.08L | 2L
2 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 清苑 | 130622 | 城区饮用水水源地7#井 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115°28′40″ 38°46′39″ | -1 | 2022-07-11 | 5L | 无 | 1L | 无 | 6.9 | 264 | 288 | 12 | 7.9 | 0.0094 | 0.00006L | 0.005L | 0.02L | 0.008L | 0.0003L | 0.050L | 0.84 | 0.02L | 0.003L | 31 | 2L | 17 | 0.001L | 1.88 | 0.002L | 0.53 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.03L | 0.21L | 2L | 2L | 0.153 | 0.25 | 0.0002L | 0.02L | 0.0002L | 0.0436 | 0.005L | 0.002L | 0.00184 | 0.00004L | 0.00002L | 1L | 1.4L | 1.4L | 1.5L | 1.2L | 0.6L | 1.5L | 1.2L | 1.1L | 1.2L | 1.2L | 12L | 0.29L | 0.23L | 0.08L | 2L | 2L | 3L | 0.05L | 0.05L | 0.012L | 0.004L | 0.005L | 0.004L | 0.004L | 0.0014L | 2L | 1.2L | 1.1L | 0.01L | 0.01L | 0.02L | 0.003L | 0.042L | 0.05L | 0.1L | 1.06L | 0.05L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 2L | 0.4L | 0.08L | 2L
3 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涞水 | 130623 | 涞水县县城集中式饮用水水源地（备用水源）涞水县地表水厂1#地下水井 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115°42′ 39°23′ | -1 | 2022-09-07 | 10 | 无 | 0.2 | 无 | 7.8 | 304 | 439 | 22 | 28.3 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 0.002L | 0.0008 | 0.050L | 0.68 | 0.02L | 0.003L | 13.8 | 2L | 41 | 0.001L | 11.2 | 0.002L | 0.3 | 0.002L | 0.0002L | 0.007L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 1.4L | 1.5L | 2L | 2L | 0.016L | 0.039 | 0.00002L | 0.02L | 0.0002L | 0.0025L | 0.005L | 0.002L | 0.0006L | 0.0025L | 0.00003L | 1.0L | 1.4L | 1.4L | 1.5L | 1.2L | 0.6L | 1.5L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.0L | 0.8L | 0.8L | 0.046L | 0.8L | 2.2L | 0.6L | 0.018L | 0.017L | 0.012L | 0.004L | 0.005L | 0.004L | 0.004L | 0.0022L | 2L | 0.1L | 0.1L | 0.060L | 0.025L | 0.043L | 0.043L | 0.042L | 0.0125L | 0.0675L | 0.26L | 0.004L | 0.028L | 0.043L | 0.038L | 2L | 0.07L | 0.08L | 2L
| 河北省 | 130001 | 保定市 | 130601 | 涞水 | 130624 | 涞水县县城集中式饮用水水源地（备用水源）涞水县地表水厂2#地下水井 | 否 | 0 | 0 | 地下水 | 115°42′ 39°24′ | -1 | 2022-09-21 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.8 | 315 | 402 | 32 | 22.7 | 0.00082L | 0.00012L | 0.00008L | 0.00067L | 0.00115L | 0.0003L | 0.050L | 0.72 | 0.02L | 0.003L | 13.8 | 2L | 62 | 0.001L | 4.3 | 0.002L | 0.28 | 0.001L | 0.00004L | 0.00012L | 0.00041L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.134 | 0.066 | 0.00004L | 0.12 | 0.00015L | 0.186 | 0.00006L | 0.00003L | 0.00064 | 0.00004L | 0.00002L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.5L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.2L | 0.2L | 0.4L | 0.4L | 0.5L | 0.3L | 0.5L | 0.2L | 0.05L | 0.05L | 0.012L | 0.004L | 0.005L | 0.004L | 0.004L | 0.0022L | 0.5L | 1.2L | 1.1L | 0.006L | 0.0025L | 0.0048L | 0.0043L | 0.0042L | 0.1L | 0.05L | 0.03L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.005L | 0.05L | 2L
5 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 阜平 | 130624 | 阜平县规划集中式饮用水水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 114°10′57″38°51′24″ | 38 | 2022-09-21 | 5L | 无 | 0.17 | 无 | 7.7 | 244 | 344 | 74 | 12.8 | 0.002L | 0.003L | 0.00009L | 0.0008L | 0.0006L | 0.0003L | 0.05L | 1.07 | 0.04 | 0.003L | 9.3 | 2L | 4 | 0.001L | 3.1 | 0.002L | 0.5 | 0.005L | 0.00001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.205 | 0.17 | 0.00003L | 0.20L | 0.0005L | 0.112 | 0.00007L | 0.00003L | 0.00331 | 0.03L | 0.00001L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.5L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.2L | 0.2L | 0.4L | 0.4L | 0.11L | 0.3L | 0.5L | 0.2L | 0.05L | 0.05L | 0.4L | 0.0014L | 0.0010L | 0.0008L | 0.0004L | 0.0022L | 2L | 1.2L | 1.1L | 0.01L | 0.01L | 0.02L | 0.003L | 0.2L | 0.05L | 0.05L | 0.04L | 0.05L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 2L | 0.4L | 0.08L | 2L
6 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 徐水县 | 130625 | 徐水区城区地下水饮用水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115°38′27.86″ 39°1′2.92″ | -1 | 2022-07-15 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.14 | 155 | 234 | 123 | 12.4 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.002L | 0.0003L | 0.05L | 2.15 | 0.05 | 0.003L | 30.4 | 1L | 28 | 0.024 | 1.4 | 0.001L | 0.2 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0001L | 0.013 | 0.001L | 1.4L | 1.5L | 1.4L | 1.4L | 0.016L | 0.028L | 0.00002L | 0.02L | 0.0002L | 0.0025L | 0.005L | 0.002L | 0.0006L | 0.0025L | 0.00003L | 1.0L | 1.4L | 1.4L | 1.5L | 1.2L | 0.6L | 1.5L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.0L | 0.8L | 0.8L | 0.046L | 0.8L | 2.2L | 0.6L | 0.018L | 0.017L | 0.012L | 0.004L | 0.005L | 0.004L | 0.004L | 0.0022L | 2L | 0.1L | 0.1L | 0.060L | 0.025L | 0.048L | 0.043L | 0.042L | 0.05L | 0.27L | 1.04L | 0.0040L | 0.028L | 0.043L | 0.038L | 2L | 0.07L | 0.08L | 2L
7 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 定兴 | 130626 | 定兴县县城饮用规划备用水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115°47′41.9" 39°16′39.0" | -1 | 2022-09-21 | 5 | 无 | 0.6 | 无 | 8.2 | 252 | 273 | 10.3 | 7.4 | 0.0018 | 0.0242 | 0.00031 | 0.0008L | 0.0006L | 0.0003L | 0.050L | 0.39 | 0.02L | 0.003L | 5.56 | 2L | 75 | 0.009 | 0.9 | 0.002L | 0.4 | 0.002L | 0.00004L | 0.0001 | 0.00037 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.043L | 0.064 | 0.00003L | 0.0286 | 0.00007L | 0.0606 | 0.00007L | 6e-05 | 0.0006 | 0.00003L | 0.00001L | 0.03L | 0.06L | 0.08L | 0.10L | 0.04L | 0.12L | 0.17L | 0.12L | 0.06L | 0.19L | 0.14L | 0.04L | 0.03L | 0.03L | 0.08L | 0.06L | 0.11L | 0.04L | 0.018L | 0.017L | 0.012L | 0.004L | 0.005L | 0.004L | 0.004L | 0.0017L | 2L | 0.04L | 0.03L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0031L | 0.003L | 0.042L | 0.05L | 0.125L | 0.04L | 0.05L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 2L | 0.4L | 0.08L | 2L
8 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 高阳 | 130628 | 高阳县城饮用水水源地颛顼公园 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115°46′51″ 38°41′37″ | -1 | 2022-09-21 | 5L | 无 | 0.1 | 无 | 7.9 | 60.8 | 302 | 72 | 49.6 | 0.002L | 0.003L | 0.00009L | 0.0008L | 0.0006L | 0.0003L | 0.050L | 0.68 | 0.03 | 0.003L | 67.6 | 2L | 1 | 0.029 | 3.1 | 0.002L | 0.4 | 0.005L | 0.00001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.00006L | 0.006 | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.065 | 0.128 | 0.00003L | 0.20L | 0.0005L | 0.115 | 0.00007L | 0.00003L | 0.00208 | 0.03L | 0.00001L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.5L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.2L | 0.2L | 0.4L | 0.4L | 0.11L | 0.3L | 0.5L | 0.2L | 0.05L | 0.05L | 0.4L | 0.0014L | 0.001L | 0.0008L | 0.0004L | 0.0022L | 2L | 1.2L | 1.1L | 0.01L | 0.01L | 0.02L | 0.003L | 0.2L | 0.05L | 0.125L | 0.04L | 0.05L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 2L | 0.4L | 0.08L | 25L
9 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 高阳 | 130628 | 高阳县城饮用水水源地鑫诚一号 | 否 |  | -1 | 地下水 | 115.7663，38.68528 | -1 | 2022-09-30 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [9 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | bar: 铍 to 铊
13 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涞源 | 130630 | 涞源县第一水厂 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 114°41′32″ 39°21′5″ | -1 | 2022-07-26 | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 7.6 | 340 | 641 | 18 | 4.4 | 0.03L | 0.01L | 0.001L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.050L | 0.4 | 0.02L | 0.003L | 5.06 | 2L | 1L | 0.001L | 2.7 | 0.002L | 0.2L | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L | 0.0002L | 0.10 | 0.0002L | 0.0686 | 0.005L | 0.005L | 0.0006L | 0.0025L | 0.00001L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.5L | 0.5L | 0.4L | 0.3L | 0.4L | 0.2L | 0.2L | 0.8L | 0.8L | 0.046L | 0.3L | 0.5L | 0.2L | 0.018L | 0.017L | 0.4L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.005L | 0.0022L | 2L | 0.1L | 0.1L | 0.01L | 0.01L | 0.02L | 0.043L | 0.042L | 0.05L | 0.05L | 0.04L | 0.0040L | 0.028L | 0.043L | 0.038L | 0.04L | 0.07L | 0.08L | 2L
10 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涞源 | 130630 | 城区饮用水水源地（二水厂） | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 114°40′47″ 39°22′32″ | -1 | 2022-07-26 | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 7.6 | 225 | 304 | 24 | 3.8 | 0.03L | 0.01L | 0.001L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.050L | 0.39 | 0.02L | 0.003L | 6.20 | 2L | 1L | 0.001L | 7.6 | 0.002L | 0.2L | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.056 | 0.0002L | 0.13 | 0.0002L | 0.0892 | 0.005L | 0.005L | 0.0006L | 0.0025L | 0.00001L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.5L | 0.5L | 0.4L | 0.3L | 0.4L | 0.2L | 0.2L | 0.8L | 0.8L | 0.046L | 0.3L | 0.5L | 0.2L | 0.018L | 0.017L | 0.4L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.005L | 0.0022L | 2L | 0.1L | 0.1L | 0.01L | 0.01L | 0.02L | 0.043L | 0.042L | 0.05L | 0.05L | 0.04L | 0.0040L | 0.028L | 0.043L | 0.038L | 0.04L | 0.07L | 0.08L | 2L
11 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涞源 | 130630 | 城区饮用水水源地（二水厂） | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 114°40′47″ 39°21′16″ | -1 | 2022-07-26 | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 7.6 | 202 | 298 | 22 | 4.4 | 0.03L | 0.01L | 0.001L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.050L | 0.4 | 0.02L | 0.003L | 5.23 | 2L | 1L | 0.001L | 3.1 | 0.002L | 0.2L | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.089 | 0.0002L | 0.12 | 0.0002L | 0.0727 | 0.005L | 0.005L | 0.0006L | 0.0025L | 0.00001L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.5L | 0.5L | 0.4L | 0.3L | 0.4L | 0.2L | 0.2L | 0.8L | 0.8L | 0.046L | 0.3L | 0.5L | 0.2L | 0.018L | 0.017L | 0.4L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.005L | 0.0022L | 2L | 0.1L | 0.1L | 0.01L | 0.01L | 0.02L | 0.043L | 0.042L | 0.05L | 0.05L | 0.04L | 0.0040L | 0.028L | 0.043L | 0.038L | 0.04L | 0.07L | 0.08L | 2L
12 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涞源 | 130630 | 城区饮用水水源地（二水厂） | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 114°40′59.7″ 39°22′22.7″ | -1 | 2022-07-26 | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 7.6 | 223 | 300 | 26 | 5.1 | 0.03L | 0.01L | 0.001L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.050L | 0.36 | 0.02L | 0.003L | 4.35 | 2L | 1L | 0.001L | 2.8 | 0.002L | 0.2L | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.028L | 0.0002L | 0.14 | 0.0002L | 0.0835 | 0.005L | 0.005L | 0.0006L | 0.0025L | 0.00001L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.5L | 0.5L | 0.4L | 0.3L | 0.4L | 0.2L | 0.2L | 0.8L | 0.8L | 0.046L | 0.3L | 0.5L | 0.2L | 0.018L | 0.017L | 0.4L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.005L | 0.0022L | 2L | 0.1L | 0.1L | 0.01L | 0.01L | 0.02L | 0.043L | 0.042L | 0.05L | 0.05L | 0.04L | 0.0040L | 0.028L | 0.043L | 0.038L | 0.04L | 0.07L | 0.08L | 2L
14 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 望都 | 130631 | 望都县城饮用水水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115°78〞18ˊ 38°42〞31ˊ | -1 | 2022-09-21 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.73 | 120 | 283 | 34 | 25.2 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.05L | 0.45 | 0.056 | 0.003L | 9.06 | 1L | 12 | 0.001L | 9 | 0.001L | 0.4 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.016L | 0.034 | 0.00002L | 0.02L | 0.0002L | 0.0025L | 0.005L | 0.002L | 0.0006L | 0.0025L | 0.00003L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.5L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.2L | 0.2L | 0.4L | 0.4L | 0.0046L | 0.3L | 0.5L | 0.2L | 0.018L | 0.017L | 0.006L | 0.002L | 0.003L | 0.002L | 0.002L | 0.0022L | 2L | 0.05L | 0.05L | 0.0060L | 0.0025L | 0.0048L | 0.0043L | 0.0042L | 0.05L | 0.125L | 0.03L | 0.060L | 0.42L | 0.64L | 0.57L | 2L | 0.04L | 0.08L | 2L
15 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 易县 | 130633 | 易县县城饮用水水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115°27′54″ 39°21′26″ | -1 | 2022-06-13 | 5L | 无 | 2.84 | 无 | 7.3 | 418 | 638 | 55 | 36.6 | 0.082 | 0.040 | 0.00009L | 0.0008L | 0.0006L | 0.0003L | 0.05L | 0.77 | 0.02L | 0.003L | 22.8 | 2L | 1L | 0.020 | 12.2 | 0.002L | 0.3 | 0.005L | 0.00001L | 0.0010L | 0.004L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.064 | 0.072 | 0.00003L | 0.20L | 0.0005L | 0.033 | 0.00007L | 0.00003L | 0.00006L | 0.00003L | 0.00001L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.5L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.2L | 0.2L | 0.4L | 0.4L | 0.11L | 0.3L | 0.5L | 0.2L | 0.05L | 0.05L | 0.4L | 0.0014L | 0.0010L | 0.0008L | 0.0004L | 0.0022L | 2L | 1.2L | 1.1L | 0.01L | 0.01L | 0.02L | 0.003L | 0.2L | 0.05L | 0.05L | 0.04L | 0.05L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 2L | 0.4L | 0.08L | 2L
17 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 曲阳 | 130634 | 城区饮用水水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 114°43′31.69″ 38°37′13.44″ | -1 | 2022-07-26 | 5L | 无 | 1.3 | 无 | 8.4 | 272 | 561 | 20 | 7.2 | 0.03L | 0.01L | 0.001L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.050L | 0.44 | 0.02L | 0.003L | 8.59 | 2L | 1L | 0.001L | 4.65 | 0.002L | 0.3 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.16L | 0.06 | 0.0002L | 0.14 | 0.0002L | 0.0486 | 0.005L | 0.005L | 0.0006L | 0.0025L | 0.00001L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.5L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.2L | 0.2L | 0.8L | 0.8L | 0.046L | 0.3L | 0.5L | 0.2L | 0.018L | 0.017L | 0.4L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.005L | 0.0022L | 2L | 0.1L | 0.1L | 0.01L | 0.01L | 0.02L | 0.043L | 0.042L | 0.05L | 0.05L | 0.04L | 0.0040L | 0.028L | 0.043L | 0.038L | 0.04L | 0.07L | 0.08L | 2L
19 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 蠡县 | 130635 | 蠡县城区饮用水水源地老自来水厂 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115°35′20″ 38°28′59″ | -1 | 2022-07-28 | 5L | 无 | 0.8 | 无 | 7.82 | 143 | 254 | 10 | 9.8 | 0.01 | 0.003L | 0.00009L | 0.0008L | 0.0006L | 0.0005 | 0.05L | 0.68 | 0.02L | 0.003L | 37.9 | 2L | 2 | 0.011 | 2.6 | 0.002L | 0.3 | 0.005L | 0.00001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.00006L | 0.008 | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.227 | 0.425 | 0.00003L | 0.20L | 0.0005L | 0.121 | 0.00007L | 0.00003L | 0.00262 | 0.03L | 0.00001L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.5L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.2L | 0.2L | 0.4L | 0.4L | 0.11L | 0.3L | 0.5L | 0.2L | 0.05L | 0.05L | 0.4L | 0.0014L | 0.0010L | 0.0008L | 0.0004L | 0.0022L | 2L | 1.2L | 1.1L | 0.01L | 0.01L | 0.02L | 0.003L | 0.2L | 0.05L | 0.05L | 0.04L | 0.05L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 2L | 0.4L | 0.5L | 2L
20 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 蠡县 | 130635 | 蠡县城区饮用水水源地地表水厂 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115°35′13″ 38°29′9″ | -1 | 2022-07-28 | 5L | 无 | 0.55 | 无 | 7.95 | 82.3 | 174 | 11 | 5.8 | 0.011 | 0.003L | 0.00009L | 0.0008L | 0.0006L | 0.0008 | 0.05L | 0.92 | 0.02L | 0.003L | 45.2 | 2L | 5 | 0.022 | 1 | 0.002L | 0.3 | 0.005L | 0.00001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.12 | 0.21 | 0.00003L | 0.20L | 0.0005L | 0.0668 | 0.00007L | 0.00003L | 0.00254 | 0.03L | 0.00001L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.5L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.2L | 0.2L | 0.4L | 0.4L | 0.11L | 0.3L | 0.5L | 0.2L | 0.05L | 0.05L | 0.4L | 0.0014L | 0.0010L | 0.0008L | 0.0004L | 0.0022L | 2L | 1.2L | 1.1L | 0.01L | 0.01L | 0.02L | 0.003L | 0.2L | 0.05L | 0.05L | 0.04L | 0.05L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 2L | 0.4L | 0.5L | 2L
21 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 顺平 | 130636 | 顺平县城饮用水水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115°7＇45″ 38°50＇17″ | -1 | 2022-09-24 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.8 | 416 | 695 | 39 | 22 | 0.00082L | 0.00027 | 0.00012 | 0.00067L | 0.00148 | 0.0003L | 0.050L | 0.74 | 0.02L | 0.003L | 17.6 | 2L | 60 | 0.001 | 3.8 | 0.002L | 0.3 | 0.001L | 0.00004L | 0.00012L | 0.00148 | 0.0005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.04L | 0.3L | 0.215 | 0.126 | 0.00003L | 0.07 | 0.00007L | 0.0903 | 0.00007L | 0.00012 | 0.00094 | 0.00003L | 0.00001L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.5L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.2L | 0.2L | 0.4L | 0.4L | 0.5L | 0.3L | 0.5L | 0.2L | 0.05L | 0.05L | 0.012L | 0.004L | 0.005L | 0.004L | 0.0004L | 0.0022L | 0.5L | 1.2L | 1.1L | 0.006L | 0.0025L | 0.0048L | 0.0089 | 0.0042L | 0.1L | 0.05L | 0.03L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.005L | 0.05L | 2L
22 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 博野 | 130637 | 博野县城区饮用水水源地博野中学 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115°38′18″ 38°35′28″ | 0.8 | 2022-09-23 | 5L | 无 | 0.5 | 无 | 7.89 | 78 | 154 | 6.85 | 8 | 0.0009L | 0.00006L | 0.00009L | 0.0008L | 0.0006L | 0.0003L | 0.050L | 0.75 | 0.02L | 0.003L | 39.6L | 2L | 2 | 0.003L | 2.42 | 0.001L | 0.204 | 0.025L | 0.0001L | 0.00009L | 0.00009L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.2L | 0.1L | 0.04L | 0.11L | 0.029 | 0.052 | 0.00003L | 0.0009L | 0.00007L | 0.0003L | 0.00007L | 0.00003L | 0.00006L | 0.00003L | 0.00001L | 0.03L | 0.06L | 0.08L | 0.10L | 0.04L | 0.12L | 0.17L | 0.12L | 0.12L | 0.19L | 0.14L | 0.04L | 0.03L | 0.03L | 0.11L | 0.06L | 0.13L | 0.04L | 0.10L | 0.16L | 0.04L | 0.068L | 0.005L | 0.30L | 0.0004L | 0.0022L | 0.012L | 0.04L | 0.04L | 0.6L | 0.6L | 0.9L | 0.13L | 0.01L | 0.05L | 0.024L | 0.026L | 0.004L | 0.028L | 0.043L | 0.028L | 0.044L | 0.005L | 0.5L | 0.1L
23 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 博野 | 130637 | 博野县城区饮用水水源地博野县电力局 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115°28′15″ 38°27′12″ | -1 | 2022-10-25 | 5L | 无 | 1L | 无 | 6.7 | 104 | 217 | 45 | 13.9 | 0.07L | 0.03L | 0.02L | 0.02L | 0.008L | 0.0003L | 0.050L | 1 | 0.02L | 0.003L | 50.8 | 2L | 18 | 0.001L | 7.8 | 0.002L | 0.45 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.4L | 0.4L | 2L | 2L | 0.016L | 0.028L | 0.0002L | 0.18 | 0.0002L | 0.00020L | 0.005L | 0.005L | 0.00006L | 0.00004L | 0.00002L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.5L | 0.5L | 0.4L | 0.3L | 0.4L | 0.2L | 0.2L | 0.4L | 0.4L | 0.046L | 2L | 2L | 3L | 0.05L | 0.05L | 0.0016L | 0.0014L | 0.0010L | 0.0008L | 0.0004L | 0.0022L | 0.002L | 1.2L | 1.1L | 0.178L | 0.025L | 0.048L | 0.043L | 0.042L | 0.05L | 0.1L | 0.03L | 0.0040L | 0.028L | 0.043L | 0.038L | 2L | 0.005L | 0.05L | 25L
24 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 白沟新城 | 130662 | 白沟新城饮用水水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 116°62′4″ 39°56′3″ | -1 | 2022-09-21 | 5L | 无 | 0.16 | 无 | 8 | 102 | 242 | 13 | 3.8 | 0.002L | 0.003L | 0.00009L | 0.0008L | 0.0006L | 0.0003L | 0.05L | 0.62 | 0.02L | 0.003L | 28.8 | 2L | 2 | 0.001L | 0.4 | 0.002L | 0.3 | 0.005L | 0.00001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.00006L | 0.019 | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.05 | 0.079 | 0.00003L | 0.20L | 0.0005L | 0.0807 | 0.00007L | 0.00003L | 0.00235 | 0.00003L | 0.00001L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.5L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.2L | 0.2L | 0.4L | 0.4L | 0.11L | 0.3L | 0.5L | 0.2L | 0.05L | 0.05L | 0.4L | 0.0014L | 0.0010L | 0.0008L | 0.0004L | 0.0022L | 2L | 1.2L | 1.1L | 0.01L | 0.01L | 0.02L | 0.003L | 0.2L | 0.05L | 0.05 | 0.04 | 0.05L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 2L | 0.4L | 0.08L | 2
27 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 安国 | 130683 | 安国市城区集中式饮用水应急备用水源地 | 是 | -1 | -1 | 地下水 | 115°14′39.8″ 38°25′56.9″ | 0.2 | 2022-08-11 | 5L | 无 | 0.21 | 无 | 8.1 | 159 | 220 | 13 | 10.6 | 0.002L | 0.003L | 0.00009L | 0.0008L | 0.0006L | 0.0003L | 0.050L | 0.67 | 0.02L | 0.003L | 18.4 | 2L | 3 | 0.001L | 3.5 | 0.002L | 0.3 | 0.005L | 0.00001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.00006L | 0.005 | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.149 | 0.129 | 0.00003L | 0.20L | 0.0005L | 0.106 | 0.00007L | 0.00003L | 0.00296 | 0.00003L | 0.00001L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.5L | 0.5L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.2L | 0.2L | 0.4L | 0.4L | 0.11L | 0.3L | 0.5L | 0.2L | 0.05L | 0.05L | 0.4L | 0.0014L | 0.0010L | 0.0008L | 0.0004L | 0.0022L | 2L | 1.2L | 1.1L | 0.01L | 0.01L | 0.02L | 0.003L | 0.2L | 0.05L | 0.05L | 0.04L | 0.05L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 2L | 0.4L | 0.08L | 2L
[14 empty] | 标准 | 15 | 无 | 3 | 无 | 6-8.5 | 450 | 1000 | 250 | 250 | 0.3 | 0.1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.002 | 0.3 | 3 | 0.5 | 0.02 | 200 | 3 | 100 | 1 | 20 | 0.05 | 1 | 0.08 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 60 | 2 | 10 | 700 | 0.5 | 1 | 0.002 | 0.5 | 0.005 | 0.7 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.0001 | 20 | 30 | 2000 | 5 | 5 | 100 | 5 | 30 | 50 | 70 | 40 | 300 | 1000 | 300 | 20 | 300 | 500 | 20 | 5 | 5 | 100 | 1800 | 240 | 4 | 0.01 | 0.5 | 8 | 200 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0.4 | 30 | 7 | 3 | 1 | 20 | 250 | 80 | 30 | 10 | 2 | 700