保定市污染源执法监测季报

2024年第3季度

保定市生态环境监控中心

2024年10月

编制单位：

编制人：

审核人：

签发人：

- 一、执法监测概况

根据《2024年河北省生态环境监测工作方案》（冀环办字函〔2024〕40号）要求，对辖区内已发放排污许可证企业开展污染源执法监测。

按照执行的排污许可证、排放标准、环评及批复以及管理、执法和创 A 工作需求等确定监测项目。

各市生态环境局根据生态环境管理、执法需求确定。对于监测超标的排污单位，可适当增加监测频次。

纳入全省重点行业环保绩效创A工作的重点企业全年至少监测1次（需要开展核查监测和复核监测的企业监测时间另行通知）。

生活垃圾焚烧厂每季度开展一次监测，二噁英类污染物全年至少监测一次。

2024年3季度，保定市已核发排污许可证的企业共2784家，第3季度开展执法监测的企业10家，占发证企业总数量的0.4%，涉及6个行业，涉及8个县区；无涉废气VOCs排放企业。

其中废水排放（不含污水处理厂）的发证企业3家，达标率为100%；废气排放的发证企业8家，达标率为100%；污水处理厂共0家；无组织排放的发证企业2家，达标率为100%；涉土壤污染（周边环境）排放的发证企业3家，达标率为100%；噪声排放的发证企业0家。附表1

- 具体监测情况

- （一）涉废水（除污水处理厂）企业监测情况

1.1 县（市、区）涉废水监测情况

保定市莲池区、高新区开展了废水监测，共监测3家废水（除污水处理厂）排放企业，0家超标。

1.2 废水污染物排放监测情况

全市共监测废水（除污水处理厂）排放污染物18项，超标0项，监测企业数为3家，超标企业数为0家，超标比例为0%。

1.3 废水监测行业分布情况

废水（除污水处理厂）监测共涉及3个行业，分别为环境卫生管理、化学试剂和助剂制造、金属表面处理及热处理加工。

- （二）涉废气企业监测情况

2.1 县（市、区）涉废气监测情况

高新区、清苑区、满城区、涞水县、蠡县、顺平县、易县开展了废气监测，共监测8家废气排放企业，0家超标。

2.2 废气污染物排放监测情况

全市共监测废气排放污染物20项，超标0项；监测企业数为8家，超标企业数为0家。

2.3 废气监测行业分布情况

废气监测共涉及3个行业，分别为金属表面处理及热处理加工、化学试剂和助剂制造、生物质能发电-生活垃圾焚烧发电。0个行业超标。

- （三）污水处理厂排放情况

3.1 县（市、区）污水处理厂监测情况

3季度未开展污水处理厂监测。

3.2 污水处理厂污染物排放监测情况

3季度未开展污水处理厂监测。

- （四）涉土壤污染（周边环境）监测情况

4.1 县（市、区）涉土壤监测情况

- 高新区开展了涉土壤监测，共监测3家土壤排放企业，0家超标。

4.2 土壤污染物监测情况

- 全市共监测土壤排放污染物46项，超标0项；监测企业数为3家，超标企业数为0家。

- 3季度未开展地下水监测。

4.3 土壤监测行业分布情况

- 土壤监测涉及3个行业，分别为化学试剂和助剂制造、金属表面处理及热处理加工、污水处理及其再生利用。

- 涉厂界噪声监测情况

5.1 县（市、区）涉厂界噪声监测情况

3季度未开展厂界噪声监测。

5.2 厂界噪声监测行业分布情况

3季度未开展厂界噪声监测。

- （六）垃圾焚烧厂监测情况，附表2

- （七）环保绩效创A企业监测情况，附表3

- （八)固废类环境监管重点单位监测情况，附表4

- 三、监测超标情况，附表5

- 四、复测排污单位情况

- 第3季度复测0家。

- 主要工作成效及亮点

及时掌握各县区企业生产情况、达标排放情况及污染治理情况。

- 六、问题与建议

报送不及时。在出具报告后五个工作日内将数据录入“全国污染源监测信息管理与共享平台”。

附表1  2024年第3季度发证企业执法监测情况

| 行政区划(市) |  | 发证企业数量 | 本季度监测数量 | 监测废水（不含污水处理厂）企业数量 |  | 监测废气企业数量 |  | 污水处理厂数量 |  | 监测无组织企业数量 |  | 监测周边环境企业数量 |  | 监测厂界噪声企业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 县区 |  |  | 本季度开展家数 | 达标率（%） | 本季度开展家数 | 达标率（%） | 本季度开展家数 | 达标率（%） | 本季度开展家数 | 达标率（%） | 本季度开展家数 | 达标率（%） | 本季度开展家数 | 达标率（%） |
| 保定市 | 8县 | 2784 | 10 | 3 | 100 | 8 | 100 | 0 | / | 2 | 100 | 3 | 100 | 0 | / |

附表2：2024年3季度开展监测生活垃圾焚烧厂名单

| 序号 | 设区市 | 县区 | 单位名称 | 是否监测 （未监测原因） | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保定市 | 阜平县 | 阜平深能环保有限公司 | 否（3季度停产） | / |
| 2 | 保定市 | 涞水县 | 中节能（涞水）环保能源有限公司 | 是 | 否 |
| 3 | 保定市 | 蠡县 | 中节能（蠡县）环保能源有限公司 | 是 | 否 |
| 4 | 保定市 | 易县 | 保定易县粤丰环保电力有限公司 | 是 | 否 |
| 5 | 保定市 | 顺平县 | 顺平县康恒再生能源有限公司 | 是 | 否 |
| 6 | 保定市 | 满城区 | 保定粤丰科维环保电力有限公司 | 是 | 否 |
| 7 | 保定市 | 清苑区 | 中节能（保定）环保能源有限公司 | 是 | 否 |

附表3：2024年3季度开展监测环保绩效创A企业名单

| 序号 | 地市 | 县区 | 企业名称 | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保定市 | X县 | 无 | 否 |
| 2 | x市 | X县 |  | 否 |
| 3 | x市 | X县 |  | 否 |
| 4 | x市 | X县 |  | 否 |
| 5 | x市 | X县 |  | 否 |
| 6 | x市 | X县 |  | 否 |

附表4：2024年3季度监测固废类环境监管重点单位名单

| 序号 | 设区市 | 县区 | 单位名称 | 企业类别 | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保定市 | X县 | 无 | 尾矿库 | 否 |
| 2 | x市 | X县 |  | 危险废物处置厂 | 否 |
| 3 | x市 | X县 |  | 危险废物经营企业 | 否 |
| 4 | x市 | X县 |  | 危险废物处置企业 | 否 |
| 5 | x市 | X县 |  | 生活垃圾填埋场 | 否 |
| 6 | x市 | X县 |  |  | 否 |
| 7 | x市 | X县 |  |  | 否 |

附表5：执法监测超标数据汇总

第3季度废水监测超标情况

| 县区 | 企业名称 | 行业类型 | 监测日期 | 监测点 | 流量(m3/s) | 水温(℃) | 生产负荷(%) | 监测 项目 | 排放 浓度 | 单位 | 上限 | 下限 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 监测 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

第3季度污水处理厂监测超标情况

| 县区 | 企业名称 | 行业类型 | 监测日期 | 监测点 | 流量(m3/s) | 水温(℃) | 生产负荷(%) | 监测 项目 | 排放 浓度 | 单位 | 上限 | 下限 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 监测 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

第3季度废气监测超标情况

| 县区 | 企业名称 | 行业类型 | 监测日期 | 监测点 | 生产负荷(%) | 监测项目 | 排放浓度 | 单位 | 上限 | 下限 | 是否超标 | 超标倍数 | 监测单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

第3季度无组织监测超标情况

| 县区 | 企业名称 | 行业类型 | 监测日期 | 监测点 | 生产负荷(%) | 监测项目 | 排放 浓度 | 单位 | 上限 | 下限 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 监测 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

第3季度噪声监测超标情况

| 县区 | 企业名称 | 行业类型 | 监测日期 | 监测点 | 监测项目 | 排放浓度 | 单位 | 上限 | 下限 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 监测 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

第3季度周边环境监测超标情况

| 县区 | 企业名称 | 行业类型 | 监测日期 | 监测点 | 监测项目 | 排放浓度 | 单位 | 上限 | 下限 | 是否超标 | 超标倍数 | 监测单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |