保定市污染源执法监测季报

2025年第2季度

保定市生态环境监控中心

2025年7月

编制单位：

编制人：

审核人：

签发人：

- 一、执法监测概况

根据《2025年河北省生态环境监测工作方案》（冀环办发〔2025〕4号）要求，对辖区内已发放排污许可证企业开展污染源执法监测。

按照执行的排污许可证、排放标准、环评及批复以及管理、执法需求等确定监测项目。

各市生态环境局根据生态环境管理、执法需求确定。对于监测超标的排污单位，可适当增加监测频次。

生活垃圾焚烧厂每季度开展一次监测，二噁英类污染物全年至少监测一次。

2025年2季度，保定市已核发排污许可证的企业共2749家，第2季度开展执法监测的企业34家，占发证企业总数量的1.2%，涉及14个行业，涉及13个县区；无涉废气VOCs排放企业。

其中废水排放（不含污水处理厂）的发证企业11家，达标率为100%；有组织废气排放的发证企业18家，达标率为100%；污水处理厂共6家，达标率83%；无组织排放的发证企业12家；涉土壤污染（周边环境）排放的发证企业0家；噪声排放的发证企业11家。附表1

- 具体监测情况

- （一）涉废水（除污水处理厂）企业监测情况

1.1 县（市、区）涉废水监测情况

保定市高新区、白沟新城、定兴县、高阳县开展了废水监测，共监测11家废水（除污水处理厂）排放企业，均达标。

1.2 废水污染物排放监测情况

全市共监测废水（除污水处理厂）排放污染物20项，均达标，监测企业数为11家，均达标。

1.3 废水监测行业分布情况

废水（除污水处理厂）监测共涉及6个行业，分别为棉纺织及印染精加工、棉印染精加工、其他未列明金属制品制造、金属表面处莲池区、理及热处理加工、飞机制造、热力生产和供应。

- （二）涉废气企业监测情况

2.1 县（市、区）涉废气监测情况

清苑区、满城区、阜平县、涞水县、顺平县、蠡县、易县、定兴县开展了废气监测，共监测18家废气排放企业，均达标。

2.2 废气污染物排放监测情况

全市共监测废气排放污染物18项，均达标；监测企业数为18家，均达标。

2.3 废气监测行业分布情况

废气监测共涉及7个行业，为生物质能发电-生活垃圾焚烧发电、纤维板制造、木质家具制造、石灰和石膏制造、热力生产和供应、粘土砖瓦及建筑砌块制造、黑色金属铸造。均达标。

- （三）污水处理厂排放情况

3.1 县（市、区）污水处理厂监测情况

清苑区、莲池区、高新区、博野县、顺平县开展了污水处理厂监测，共监测6家污水处理厂排放企业，除溪源污水处理厂总磷超标，其余均达标。

3.2 污水处理厂污染物排放监测情况

全市共监测污水处理厂排放污染物18项，除溪源污水处理厂总磷超标，其余均达标。

- （四）涉土壤污染（周边环境）监测情况

4.1 县（市、区）涉土壤监测情况

- 2季度未开展周边环境监测。

4.2 土壤污染物监测情况

- 2季度未开展周边环境监测。

4.3 土壤监测行业分布情况

- 2季度未开展周边环境监测。

- 涉厂界噪声监测情况

5.1 县（市、区）涉厂界噪声监测情况

- 清苑区、易县开展了厂界噪声监测，共监测11家涉厂界噪声企业，均达标。

5.2 厂界噪声监测行业分布情况

- 厂界噪声监测共涉及7个行业，集中分布在粘土砖瓦及建筑砌块制造、黑色金属铸造、石灰和石膏制造等3个行业，占比66%。均达标。

- （六）垃圾焚烧厂监测情况，附表2

- （七)固废类环境监管重点单位监测情况，附表3

- 三、监测超标情况，附表4

- 四、复测排污单位情况

- 第2季度复测0家。

- 主要工作成效及亮点

及时掌握各县区企业生产情况、达标排放情况及污染治理情况。

- 六、问题与建议

报送不及时。在出具报告后五个工作日内将数据录入“全国污染源监测信息管理与共享平台”。

附表1  2025年第2季度发证企业执法监测情况

| 行政区划(市) |  | 发证企业数量 | 本季度监测数量 | 监测废水（不含污水处理厂）企业数量 |  | 监测废气 企业数量 |  | 污水处理厂数量 |  | 监测无组织 企业数量 |  | 监测周边环境 企业数量 |  | 监测厂界噪声 企业数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 县区 |  |  | 本季度开展家数 | 达标率（%） | 本季度开展家数 | 达标率（%） | 本季度开展家数 | 达标率（%） | 本季度开展家数 | 达标率（%） | 本季度开展家数 | 达标率（%） | 本季度开展家数 | 达标率（%） |
| 保定市 | 22县 | 2749 | 34 | 11 | 100 | 18 | 100 | 6 | 83 | 12 | 100 | 0 | / | 11 | 100 |

附表2：2025年2季度开展监测生活垃圾焚烧厂名单

| 序号 | 设区市 | 县区 | 单位名称 | 是否监测 （未监测原因） | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保定市 | 阜平县 | 阜平深能环保有限公司 | 是 | 否 |
| 2 | 保定市 | 涞水县 | 中节能（涞水）环保能源有限公司 | 是 | 否 |
| 3 | 保定市 | 蠡县 | 中节能（蠡县）环保能源有限公司 | 是 | 否 |
| 4 | 保定市 | 易县 | 保定易县粤丰环保电力有限公司 | 是 | 否 |
| 5 | 保定市 | 顺平县 | 顺平县康恒再生能源有限公司 | 是 | 否 |
| 6 | 保定市 | 满城区 | 保定粤丰科维环保电力有限公司 | 是 | 否 |
| 7 | 保定市 | 清苑区 | 中节能（保定）环保能源有限公司 | 是 | 否 |

附表3：2025年2季度监测固废类环境监管重点单位名单

| 序号 | 设区市 | 县区 | 单位名称 | 企业类别 | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 无 |  |  |

附表4：第2季度执法监测超标情况汇总

| 县区 | 企业名称 | 行业类型 | 监测日期 | 监测点 | 流量(m3/s) | 水温(℃) | 生产负荷(%) | 监测 项目 | 排放 浓度 | 单位 | 上限 | 下限 | 是否 超标 | 超标 倍数 | 监测 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 莲池区 | 保定市排水服务中心溪源污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 2025-5-10 | 出口 | / | / | / | 总磷 | 0.38 | mg/L | 0.2 | / | 是 | 0.9 | 保定市生态环境监控中心 |