## 省考集中式饮用水水源地
[18 empty] | 15 | 1 | 3 | 1 | 6.5～8.5 | 450 | 1000 | 250 | 250 | 0.3 | 0.1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.002 | 0.3 | 3 | 0.5 | 0.02 | 200 | 3 | 100 | 1 | 20 | 0.05 | 1 | 0.08 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 60 | 2 | 10 | 700 | 0.5 | 1
序号 | 所属省份 | 省份代码 | 地级城市 | 地级城市代码 | 县级城市 | 县级城市代码 | 厅备案的水源保护区名称 | 使用状态（在用或未在用或停用） | 水源地名称 | 是否考核 | 水源地代码 | 所属水系 | 水源地性质（地下水） | 取水点经度（小数点后四位） | 取水点纬度（小数点后四位） | 采样当月取水量（万吨） | 采样时间（格式：年-月） | 色 | 嗅和味 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | pH | 总硬度(以CaCO3计) | 溶解性总固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 铝 | 挥发性酚类(以苯酚计) | 阴离子表面活性剂 | 耗氧量(以CODMn法.以O2计) | 氨氮(以N计) | 硫化物 | 钠 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 亚硝酸盐(以N计) | 硝酸盐(以N计) | 氰化物 | 氟化物 | 碘化物 | 汞 | 砷 | 硒 | 镉 | 铬(六价) | 铅 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 苯 | 甲苯 | 总α放射性 | 总β放射性 | 备注
1 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 安国市 | 130683 | 安国市城区集中式饮用水应急备用水源地 | 在用 | 安国市城区饮用水水源地安国市自来水厂 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.2444 | 38.4325 |  | 2025-05-08 | 5L | 无 | 1.1 | 无 | 8 | 168 | 206 | 24 | 12.8 | 0.03L | 0.01L | 0.001L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.050L | 0.61 | 0.02L | 0.003L | 19 | 2L | 1L | 0.001L | 2.6 | 0.002L | 0.2L | 0.002L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.015L
2 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 曲阳县 | 130634 | 城区饮用水水源地 | 在用 | 城区饮用水水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 114.7254 | 38.6204 | -1 | 2025.6.13 | 5L | 无 | 2.7 | 无 | 8 | 258 | 330 | 61 | 17.3 | 0.03L | 0.01L | 0.2L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.050L | 0.9 | 0.02L | 0.003L | 12.5 | 2L | 45 | 0.001L | 4.4 | 0.002L | 0.3 | 0.025L | 0.0002L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.02L | 0.04
3 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涞源县 | 130630 | 涞源县第三水厂 | 在用 | 涞源县第三水厂 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.138 | 39.585 |  | 2025-04-01 | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 7.9 | 243 | 324 | 17 | 5.6 | 0.03L | 0.01L | 0.001L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.050L | 0.56 | 0.02L | 0.003L | 2.93 | 2L | 1L | 0.002 | 2.6 | 0.002L | 0.2L | 0.002L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.015L
4 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 望都县 | 130631 | 望都县城饮用水水源地 | 在用 | 小西堤供水公司 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.1211 | 38.7083 | 0 | 2025-4-10/4-23 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.8 | 134 | 190 | 26.5 | 8 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.16 | 0.0003L | 0.050L | 0.86 | 0.02L | 0.003L | 10.8 | 2L | 22 | 0.001L | 0.2L | 0.002L | 0.3 | 0.002L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00124 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.1
5 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 阜平县 | 130624 | 阜平县规划饮用水水源地 | 在用 | 阜平县规划饮用水水源地 | 否 | CB0310130624100G0001 | 大清河 | 地下水 | 114.1467 | 38.858 |  | 2025-03-12 | 5L | 无 | 0.02 | 无 | 7.5 | 201 | 764 | 13 | 16 | 0.0347 | 0.00082 | 0.00056 | 0.0083 | 0.00182 | 0.0008 | 0.05L | 1 | 0.025L | 0.003L | 12.4 | 2L | 1L | 0.001L | 3.3 | 0.002L | 0.2L | 0.002L | 0.00001L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.054
6 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 定兴县 | 130626 | 定兴县县城饮用规划备用水源地 | 在用 | 定兴县县城饮用规划备用水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.6715 | 39.2683 | 0 | 2025-03-04 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.5 | 113 | 209 | 26 | 28.5 | 0.03L | 0.01L | 0.00009L | 0.0009L | 0.008L | 0.001L | 0.071 | 0.4 | 0.06 | 0.003L | 3.86 | 2L | 31 | 0.001L | 0.2L | 0.002L | 0.6 | 0.0007 | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | 0.082 | 0.145
7 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涞水县 | 130623 | 涞水县县城饮用水水源地 | 在用 | 涞水县县城集中式饮用水水源地（备用水源）涞水县地表水厂1#地下水井 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.6753 | 39.4068 | 0 | 2025-05-21 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.9 | 342 | 332 | 26 | 23.6 | 0.0009L | 0.00006L | 0.00009L | 0.0009L | 0.0012L | 0.0012 | 0.050L | 1.82 | 0.02L | 0.003L | 11.3 | 2L | 59 | 0.001L | 5.8 | 0.002L | 0.38 | 0.025L | 0.00005L | 0.00009L | 0.0045 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 1.6 | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.015L
8 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涞水县 | 130623 | 涞水县县城饮用水水源地 | 在用 | 涞水县县城集中式饮用水水源地（备用水源）涞水县地表水厂2#地下水井 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.6774 | 39.4079 | 0 | 2025-05-21 | 5L | 无 | 1L | 无 | 8 | 362 | 380 | 34 | 26 | 0.0009L | 0.00074 | 0.00064 | 0.0036 | 0.0012L | 0.0014 | 0.050L | 1.94 | 0.02L | 0.003L | 13.4 | 2L | 67 | 0.006 | 7.1 | 0.002L | 0.32 | 0.025L | 0.00005L | 0.00066 | 0.004 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.015L
9 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 易县 | 130633 | 易县县城饮用水水源地 | 在用 | 易县县城饮用水水源地石炕水源地5号井 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.4853 | 39.3713 | -1 | 2025-05-14 | 5L | 无 | 0.08 | 无 | 6.8 | 138 | 456 | 52 | 32.5 | 0.0490 | 0.0240 | 0.00009L | 0.0009L | 0.0012L | 0.0003L | 0.050L | 1.10 | 0.02L | 0.003L | 13.8 | 2L | 76 | 0.003 | 6.8 | 0.002L | 0.2L | 0.002L | 0.00001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.02L | 0.03L
10 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 顺平县 | 130636 | 顺平县城饮用水水源地 | 在用 | 顺平县城饮用水水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.1069 | 38.8172 | 0 | 2025-04-17 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.81 | 357 | 530 | 32.8 | 30.7 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.0385 | 0.0003L | 0.050L | 0.17 | 0.02L | 0.003L | 18.9 | 2L | 7(CFU/mL) | 0.001L | 12.4 | 0.002L | 0.2 | 0.002L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0001 | 0.004L | 0.00135 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.16
11 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 高阳县 | 130628 | 高阳县城饮用水水源地 | 在用 | 高阳县城饮用水水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.7613 | 38.7077 | -1 | 2025-04-09 | 5L | 无 | 2.69 | 无 | 7.4 | 75 | 362 | 55 | 7 | 0.235 | 0.0183 | 0.00079 | 0.0348 | 0.00041 | 0.0009 | 0.05L | 0.87 | 0.025L | 0.003L | 92.5 | 2L | 91 | 0.053 | 2.8 | 0.002L | 0.2L | 0.002L | 000001L | 0.0007 | 0.0004L | 0.00005L | 0.005 | 0.00352 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.06 | 0.065
12 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 白沟新城 | 130662 | 白沟新城饮用水水源地 | 在用 | 白沟新城饮用水水源地 | 否 | -1 | 海河 | 地下水 | 116.0177 | 39.1176 | -1 | 2025-04-24 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.8 | 127 | 204 | 18 | 12.2 | 0.03L | 0.01L | 0.2L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.050L | 1.7 | 0.02L | 0.003L | 27 | 2L | 68 | 0.017 | 1.2 | 0.002L | 0.2L | 0.05L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.02L | 0.03L | 5L | 6L | 0.043L | 0.123
13 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 蠡县 | 130635 | 蠡县城区饮用水水源地 | 停用 | 蠡县城区饮用水水源地老自来水厂 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.5629 | 38.4855 | -1 | 2025-05-09 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7 | 192 | 273 | 18 | 14 | 0.03L | 0.01L | 0.2L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.050L | 1.54 | 0.02L | 0.003L | 22.3 | 2L | 92 | 0.014 | 2.6 | 0.002L | 0.2L | 0.05L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.02L | 0.03L | 5L | 6L | 0.043L | 0.168
14 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 蠡县 | 130635 | 蠡县城区饮用水水源地 | 停用 | 蠡县城区饮用水水源地地表水厂 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.5864 | 38.4733 | 0.8 | 2025-05-09 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.1 | 182 | 256 | 14 | 10 | 0.03L | 0.01L | 0.2L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.050L | 1.62 | 0.02L | 0.003L | 23.6 | 2L | 88 | 0.012 | 1.1 | 0.002L | 0.2L | 0.05L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.02L | 0.03L | 5L | 6L | 0.043L | 0.148
15 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 徐水区 | 130609 | 徐水区城区饮用水水源地 | 在用 | 徐水区城区地下水饮用水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.6625 | 39.0152 | -1 | 2025-04-11 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.7 | 271 | 428 | 27 | 12 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.050L | 0.7 | 0.02 | 0.003L | 52.4 | 1L | 4 | 0.003L | 0.81 | 0.001L | 0.2 | 0.02L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0001L | 0.012 | 0.001L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.04 | 0.05
16 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 博野县 | 130637 | 博野县城区饮用水水源地 | 在用 | 博野县城区饮用水水源地博野县电力局 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.4762 | 38.4599 | -1 | 2025-04-07 | 5L | 无 | 1.6 | 无 | 8 | 150 | 206 | 47 | 10 | 0.03L | 0.01L | 0.001L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.050L | 1.62 | 0.02L | 0.003L | 6.67 | 2L | 1L | 0.001L | 1 | 0.002L | 0.3 | 0.002L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.039
17 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 博野县 | 130637 | 博野县城区饮用水水源地 | 在用 | 博野县城区饮用水水源地博野中学 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.4679 | 38.4541 | 0.8 | 2025-04-07 | 5L | 无 | 1.8 | 无 | 7.5 | 124 | 182 | 41 | 9.2 | 0.03L | 0.01L | 0.001L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.050L | 1.55 | 0.02L | 0.003L | 6.49 | 2L | 1L | 0.001L | 1.1 | 0.002L | 0.3 | 0.002L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.021
18 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 高碑店市 | 130684 | 高碑店市地下饮用水源地 | 在用 | 高碑店市饮用水源地监 | 否 | -1 |  | 地下水 | 115.8564 | 39.3524 | -1 | 2025-04-11 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.8 | 295 | 387 | 18 | 14 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.050L | 0.9 | 0.02 | 0.003L | 7.36 | 1L | 20 | 0.003L | 4.2 | 0.001L | 0.27 | 0.02L | 0.00004L | 0.00047 | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.02L | 0.03L
19 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 高碑店市 | 130684 | 高碑店市地下饮用水源地 | 在用 | 高碑店市集中式饮用水（规划应急备用） 水源地监测 | 否 | -1 |  | 地下水 | 115.8469 | 39.3665 | -1 | 2025-04-11 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.7 | 345 | 442 | 28 | 18 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.050L | 0.7 | 0.03 | 0.003L | 10 | 1L | 14 | 0.003L | 6.42 | 0.001L | 0.27 | 0.02L | 0.00004L | 0.000344 | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.02L | 0.03L

## Sheet1
安国市城区集中式饮用水应急备用水源地 | 安国市城区应急备用水源地 | FALSE
城区饮用水水源地 | 城区饮用水水源地 | TRUE
二水厂1＃ | 二水厂1＃ | TRUE
二水厂2＃ | 二水厂2＃ | TRUE
二水厂3＃ | 二水厂3＃ | TRUE
涞源县第一水厂 | 涞源县第一水厂 | TRUE
城区饮用水水源地 | 城区饮用水水源地7号井 | FALSE
望都县城饮用水水源地 | 望都县城饮用水水源地 | TRUE
阜平县规划饮用水水源地 | 阜平县规划饮用水水源地 | TRUE
定兴县县城饮用规划备用水源地 | 定兴县县城饮用规划备用水源地 | TRUE
满城区县城饮用水水源地 | 满城区县城饮用水水源地 | TRUE
涞水县县城集中式饮用水水源地（备用水源）涞水县地表水厂1#地下水井 | 涞水县县城饮用水水源地地表水厂1#地下水井 | FALSE
易县县城饮用水水源地 | 易县县城饮用水水源地（石炕水源地5号井） | FALSE
顺平县城饮用水水源地 | 顺平县城饮用水水源地 | TRUE
高阳县城饮用水水源地颛顼公园 | 高阳县城饮用水水源地颛顼公园 | TRUE
高阳县城饮用水水源地鑫诚一号 | 高阳县城饮用水水源地鑫诚一号 | TRUE
白沟新城饮用水水源地 | 白沟新城饮用水水源地 | TRUE
蠡县城区饮用水水源地老自来水厂 | 蠡县城区饮用水水源地老自来水厂 | TRUE
蠡县城区饮用水水源地地表水厂 | 蠡县城区饮用水水源地地表水厂 | TRUE
徐水区城区地下水饮用水源地 | 徐水区城区地下水饮用水源地（徐水一中） | FALSE
博野县城区饮用水水源地博野县电力局 | 博野县城区饮用水水源地博野县电力局 | TRUE
博野县城区饮用水水源地博野中学 | 博野县城区饮用水水源地博野中学 | TRUE