## 省考集中式饮用水水源地
[18 empty] | 15 | 1 | 3 | 1 | 6.5～8.5 | 450 | 1000 | 250 | 250 | 0.3 | 0.1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.002 | 0.3 | 3 | 0.5 | 0.02 | 200 | 3 | 100 | 1 | 20 | 0.05 | 1 | 0.08 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 60 | 2 | 10 | 700 | 0.5 | 1
序号 | 所属省份 | 省份代码 | 地级城市 | 地级城市代码 | 县级城市 | 县级城市代码 | 厅备案的水源保护区名称 | 使用状态（在用或未在用或停用） | 水源地名称 | 是否考核 | 水源地代码 | 所属水系 | 水源地性质（地下水） | 取水点经度（小数点后四位） | 取水点纬度（小数点后四位） | 采样当月取水量（万吨） | 采样时间（格式：年-月） | 色 | 嗅和味 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | pH | 总硬度(以CaCO3计) | 溶解性总固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 铝 | 挥发性酚类(以苯酚计) | 阴离子表面活性剂 | 耗氧量(以CODMn法.以O2计) | 氨氮(以N计) | 硫化物 | 钠 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 亚硝酸盐(以N计) | 硝酸盐(以N计) | 氰化物 | 氟化物 | 碘化物 | 汞 | 砷 | 硒 | 镉 | 铬(六价) | 铅 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 苯 | 甲苯 | 总α放射性 | 总β放射性 | 水质类别 | 备注
1 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 安国市 | 130683 | 安国市城区集中式饮用水应急备用水源地 | 备用 | 安国市城区集中式饮用水应急备用水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.2444 | 38.4325 | 0.05 | 2025-09-24 | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 8 | 306 | 356 | 6 | 9.2 | 0.03L | 0.01L | 0.001L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.050L | 0.6 | 0.02L | 0.003L | 27.2 | 2L | 23 | 0.001L | 3.4 | 0.002L | 0.3 | 0.025L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.02L | 0.03L | Ⅲ | 已全部为南水北调取水
2 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 曲阳县 | 130634 | 城区饮用水水源地 | 在用 | 城区饮用水水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 114.7254 | 38.6204 | -1 | 2025-10-19 | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 7.9 | 280 | 361 | 50 | 14.5 | 0.03L | 0.01L | 0.2L | 0.05L | 0.018 | 0.0003L | 0.050L | 1.29 | 0.02L | 0.003L | 16.2 | 2L | 49 | 0.001L | 2.1 | 0.002L | 0.4 | 0.0012L | 0.0002L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.4L | 0.4L | 2L | 2L | 0.043L | 0.015L | Ⅲ
3 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涞源县 | 130630 | 涞源县第三水厂 | 在用 | 涞源县第三水厂 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 114.4135 | 39.215 | 84.35 | 2025-11-13 | 5L | 无 | 0.4 | 无 | 7.7 | 234 | 268 | 10 | 6.7 | 0.03L | 0.01L | 0.001L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.050L | 0.73 | 0.02L | 0.003L | 4.21 | 2L | 1L | 0.001L | 2.9 | 0.002L | 0.2 | 0.002L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.02L | 0.03L | Ⅱ
4 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 望都县 | 130631 | 望都县城饮用水水源地 | 在用 | 小西堤供水公司 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.1129 | 38.7104 | -1 | 2025-09-19 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.87 | 283 | 456 | 40.5 | 32.8 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.00115L | 0.0003L | 0.050L | 0.25 | 0.05 | 0.003L | 20 | 2L | 1L | 0.001L | 0.7 | 0.002L | 0.8 | 0.002L | 0.0003L | 0.001L | 0.0004L | 0.00005L | 0.005 | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.26 | Ⅱ
5 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 阜平县 | 130624 | 阜平县规划饮用水水源地 | 在用 | 阜平县规划饮用水水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 114.1467 | 38.858 | 22.8 | 2025-10-16 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.3 | 245 | 438 | 64 | 23 | 0.144 | 0.0154 | 0.00382 | 0.0009L | 0.0026 | 0.0003L | 0.05L | 1.15 | 0.05 | 0.003L | 11.2 | 2L | 35 | 0.001L | 4 | 0.002L | 0.3 | 0.002L | 0.00001L | 0.0003L | 0.0010L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.06 | 0.16 | Ⅱ
6 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 定兴县 | 130626 | 定兴县县城集中式饮用水规划备用水源地 | 未在用 | 定兴县县城饮用规划备用水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.6715 | 39.2683 | 0 | 2025/9 | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 7.2 | 254 | 289 | 18 | 6 | 0.26 | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.05L | 1.3 | 0.07 | 0.003L | 10.4 | 2L | 1L | 0.001L | 1.4 | 0.002L | 0.2L | 0.002L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.0025L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.02L | 0.06 | Ⅲ
7 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涞水县 | 130623 | 涞水县县城饮用水水源地 | 在用 | 涞水县县城集中式饮用水水源地（备用水源）涞水县地表水厂1#地下水井 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.6753 | 39.4068 | 0 | 2025-09-19 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.6 | 349 | 472 | 30 | 25.6 | 0.0009L | 0.00006L | 0.00009L | 0.0009L | 0.0012L | 0.0004 | 0.050L | 0.66 | 0.02L | 0.003L | 13.6 | 2L | 12 | 0.001L | 6.6 | 0.001L | 0.26 | 0.025L | 0.00005L | 0.0011 | 0.0012 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.015L | Ⅲ
8 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涞水县 | 130623 | 涞水县县城饮用水水源地 | 在用 | 涞水县县城集中式饮用水水源地（备用水源）涞水县地表水厂2#地下水井 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.6774 | 39.4079 | 0 | 2025-09-19 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.6 | 389 | 445 | 36 | 28 | 0.0009L | 0.00044 | 0.00009L | 0.0009L | 0.0012L | 0.0003L | 0.050L | 0.76 | 0.02L | 0.003L | 14.2 | 2L | 24 | 0.001L | 6.6 | 0.001L | 0.22 | 0.025L | 0.00005L | 0.00083 | 0.0006 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.015L | Ⅲ
9 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 易县 | 130633 | 易县县城饮用水水源地 | 在用 | 易县县城饮用水水源地石炕水源地5号井 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.4854 | 39.3711 | -1 | 2025-07-01 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.2 | 402 | 580 | 39 | 59.8 | 0.0225 | 0.00256 | 0.00009L | 0.0009l | 0.0012L | 0.0003L | 0.05L | 0.82 | 0.04 | 0.003L | 14.2 | 2L | 92 | 0.001L | 2.5 | 0.002L | 0.2L | 0.002L | 0.00001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 8e-05 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.06 | 0.08 | Ⅲ
10 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 顺平县 | 130636 | 顺平县城饮用水水源地 | 在用 | 顺平县城饮用水水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.1069 | 38.8172 | 0 | 2025/9 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.89 | 239 | 615 | 37 | 30.9 | 0.1 | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.00115L | 0.0003L | 0.050L | 0.5 | 0.02L | 0.003L | 16.8 | 2L | 1 | 0.001L | 11.4 | 0.002L | 0.3 | 0.002L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.1 | Ⅲ
11 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 高阳县 | 130628 | 高阳县城饮用水水源地 | 在用 | 高阳县城饮用水水源地（颛顼公园） | 否 | -1 | 大清河水系 | 地下水 | 115.7636 | 38.7082 | -1 | 2025-10-29 | 5L | 无 | 2.69 | 无 | 7.97 | 78.3 | 382 | 96 | 56.6 | 0.1 | 0.01L | 0.2L | 0.05L | 0.138 | 0.0003L | 0.050L | 0.53 | 0.08 | 0.003L | 47.8 | 2L | 50 | 0.03 | 3.4 | 0.002L | 0.4 | 0.05L | 0.0001L | 0.001L | 0.0018 | 0.0005L | 0.004L | 0.00048 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.034 | Ⅲ
12 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 高阳县 | 130628 | 高阳县城饮用水水源地 | 在用 | 高阳县城饮用水水源地鑫诚一号 | 否 | -1 | 大清河 | 地下水 | 115.7581 | 38.7138 | -1 | 2025-10-29 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 漏沙，不能正常使用
13 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 白沟新城 | 130662 | 白沟新城饮用水水源地 | 在用 | 白沟新城饮用水水源地 | 否 | -1 | 海河 | 地下水 | 116.0177 | 39.1176 | -1 | 2025-09-12 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.8 | 156 | 288 | 17 | 10.5 | 0.03L | 0.01L | 0.2L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.050L | 1.05 | 0.025L | 0.003L | 37 | 2L | 22 | 0.001L | 0.5 | 0.002L | 0.2L | 0.05L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.02L | 0.03L | 5L | 6L | 0.050L | 0.104L | Ⅲ
14 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 蠡县 | 130635 | 蠡县城区饮用水水源地 | 停用 | 蠡县城区饮用水水源地老自来水厂 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.5629 | 38.4855 | -1 | 2025-10-23 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.1 | 141 | 231 | 7 | 14.6 | 0.3L | 0.1L | 0.2L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.050L | 1.07 | 0.025L | 0.003L | 35 | 2L | 18 | 0.014 | 2.7 | 0.002L | 0.2L | 0.05L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.02L | 0.03L | 5L | 6L | 0.043L | 0.17 | Ⅲ
15 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 蠡县 | 130635 | 蠡县城区饮用水水源地 | 停用 | 蠡县城区饮用水水源地地表水厂 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.5864 | 38.4733 | 0 | 2025-11-19 | 5L | 无 | 1L | 无 | 8.1 | 117 | 209 | 14 | 11.2 | 0.3L | 0.1L | 0.2L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.050L | 0.94 | 0.025L | 0.003L | 25.8 | 2L | 15 | 0.014 | 1.1 | 0.002L | 0.2L | 0.05L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.02L | 0.03L | 5L | 6L | 0.043L | 0.098 | Ⅲ
16 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 徐水区 | 130609 | 徐水区城区饮用水水源地 | 在用 | 徐水区城区地下水饮用水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.6556 | 39.0145 | -1 | 2025-11-03 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.8 | 269 | 472 | 22 | 16 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.050L | 0.6 | 0.01 | 0.003L | 52.2 | 1L | 2 | 0.003L | 1.06 | 0.001L | 0.3 | 0.025L | 0.00004L | 0.0012 | 0.0004L | 0.0001L | 0.016 | 0.001L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.02L | 0.03L | Ⅲ
17 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 博野县 | 130637 | 博野县城区饮用水水源地 | 在用 | 博野县城区饮用水水源地博野县电力局 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.4762 | 38.4599 | 0.8 | 2025-11-11 | 5L | 无 | 2.57 | 无 | 7.2 | 117 | 222 | 38 | 12.5 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.05L | 0.52 | 0.02L | 0.003L | 50.4 | 2L | 15 | 0.001L | 0.4 | 0.002L | 0.3 | 0.05L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.015L | Ⅲ
18 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 博野县 | 130637 | 博野县城区饮用水水源地 | 在用 | 博野县城区饮用水水源地博野中学 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.4679 | 38.4541 | 0.8 | 2025-11-11 | 5L | 无 | 2.46 | 无 | 7.2 | 105 | 217 | 41 | 10.1 | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.05L | 0.6 | 0.02L | 0.003L | 55.5 | 2L | 22 | 0.001L | 0.4 | 0.002L | 0.4 | 0.05L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.015L | Ⅲ
19 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 高碑店市 | 130684 | 高碑店市地下饮用水源地 | 在用 | 高碑店市饮用水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.8564 | 39.3524 | -1 | 2025/10/31-2025/11/04 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.8 | 308 | 346 | 32 | 18 | 0.0009L | 0.00043 | 0.00009L | 0.0098 | 0.0012L | 0.0013 | 0.050L | 0.98 | 0.02L | 0.003L | 9.68 | 2L | 56 | 0.001L | 5.7 | 0.001L | 0.19 | 0.025L | 0.00005L | 0.0018 | 0.0006 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.015L | Ⅲ
20 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 高碑店市 | 130684 | 高碑店市地下饮用水源地 | 在用 | 高碑店市集中式饮用水（规划应急备用） 水源地监测 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.8469 | 39.3665 | -1 | 2025/10/31-2025/11/04 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.8 | 308 | 318 | 32 | 16.2 | 0.0009L | 0.00006L | 0.00009L | 0.0009L | 0.0058 | 0.0011 | 0.050L | 1.06 | 0.02L | 0.003L | 8.87 | 2L | 58 | 0.01 | 6.2 | 0.001L | 0.2 | 0.025L | 0.00005L | 0.00105 | 0.0012 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.015L | Ⅲ

## Sheet1
安国市城区集中式饮用水应急备用水源地 | 安国市城区应急备用水源地 | FALSE
城区饮用水水源地 | 城区饮用水水源地 | TRUE
二水厂1＃ | 二水厂1＃ | TRUE
二水厂2＃ | 二水厂2＃ | TRUE
二水厂3＃ | 二水厂3＃ | TRUE
涞源县第一水厂 | 涞源县第一水厂 | TRUE
城区饮用水水源地 | 城区饮用水水源地7号井 | FALSE
望都县城饮用水水源地 | 望都县城饮用水水源地 | TRUE
阜平县规划饮用水水源地 | 阜平县规划饮用水水源地 | TRUE
定兴县县城饮用规划备用水源地 | 定兴县县城饮用规划备用水源地 | TRUE
满城区县城饮用水水源地 | 满城区县城饮用水水源地 | TRUE
涞水县县城集中式饮用水水源地（备用水源）涞水县地表水厂1#地下水井 | 涞水县县城饮用水水源地地表水厂1#地下水井 | FALSE
易县县城饮用水水源地 | 易县县城饮用水水源地（石炕水源地5号井） | FALSE
顺平县城饮用水水源地 | 顺平县城饮用水水源地 | TRUE
高阳县城饮用水水源地颛顼公园 | 高阳县城饮用水水源地颛顼公园 | TRUE
高阳县城饮用水水源地鑫诚一号 | 高阳县城饮用水水源地鑫诚一号 | TRUE
白沟新城饮用水水源地 | 白沟新城饮用水水源地 | TRUE
蠡县城区饮用水水源地老自来水厂 | 蠡县城区饮用水水源地老自来水厂 | TRUE
蠡县城区饮用水水源地地表水厂 | 蠡县城区饮用水水源地地表水厂 | TRUE
徐水区城区地下水饮用水源地 | 徐水区城区地下水饮用水源地（徐水一中） | FALSE
博野县城区饮用水水源地博野县电力局 | 博野县城区饮用水水源地博野县电力局 | TRUE
博野县城区饮用水水源地博野中学 | 博野县城区饮用水水源地博野中学 | TRUE