保定市污染源监督性监测报告

2026年第1季度

2026年4月

保定市生态环境监控中心

编制单位：

编制人：

审核人：

签发人：

- 一、执法监测概况

2026年1季度，保定市已核发排污许可证的企业共2831家，第1季度开展监督性监测的企业13家，占发证企业总数量的0.4%，涉及6个行业。

其中废水排放（不含污水处理厂）的发证企业4家，达标率为100%；废气排放的发证企业9家，达标率为100%；污水处理厂共0家；无组织排放的发证企业3家；涉土壤污染（周边环境）排放的发证企业1家；噪声排放的发证企业2家。

附件1

- 具体监测情况

- （一）废水（除污水处理厂）排放情况

1.1 县（市、区）废水排放情况

高阳县、易县开展了废水监测，共监测4家废水（除污水处理厂）排放企业，0家超标。

1.2 废水污染物排放情况

全市共监测废水（除污水处理厂）企业数为4家，超标企业数为0家，超标排放污染物0项，超标比例为0%。

1.3 废水排放行业分布情况

废水（除污水处理厂）监测共涉及3个行业，集中分布在化纤织造及印染精加工、棉纺织及印染精加工和热力生产及供应行业。

- （二）废气排放情况

2.1 县（市、区）废气排放情况

清苑区、满城区、顺平县、易县、涞水县、蠡县开展了废气监测，共监测9家废气排放企业，0家超标。

2.2 废气污染物排放情况

全市共监测废气排放污染物16项，超标0项；监测企业数为9家，超标企业数为0家。

2.3 废气排放行业分布情况

废气监测共涉及3个行业，集中分布在生物质能发电-生活垃圾焚烧发电、热力生产及供应、热电联产行业。0个行业超标。

- （三）污水处理厂排放情况

3.1 县（市、区）污水处理厂排放情况

2026年1季度未开展污水处理厂监测，共监测0家污水处理厂排放企业。

3.2 污水处理厂污染物排放情况

- 全市共监测污水处理厂排放污染物0项，超标0项。

- （四）涉土壤污染（周边环境）排放情况

4.1 县（市、区）土壤排放情况

- 2026年1季度竞秀区开展了涉土壤监测，共监测1家土壤排放企业，0家超标。

4.2 土壤污染物排放情况

- 全市共监测土壤排放污染物1项，超标0项；监测企业数为1家，超标企业数为0家。

- 全市共监测地下水污染物0项，超标0项；监测企业数为0家，超标企业数为0家。

4.3 土壤排放行业分布情况

- 土壤和地下水监测共涉及1个行业。

- 噪声排放情况

- 无组织排放情况

- 垃圾焚烧厂监测情况，附表3

- （八）地下水污染防治重点排污单位监测情况 附表4

- （九)环境风险重点管控单位监测情况，附表5

- （十)畜禽规模养殖场监测情况，附表6

- 三、监测超标情况，附表2

- 四、复测排污单位情况

- 第一季度复测0家。附件7

- 五、问题与建议

报送不及时。在出具报告后五个工作日内将数据录入“全国污染源监测信息管理与共享平台”。

附表1  2026年第1季度监督性监测情况

| 行政区划(市) | 发证企业数量 | 本季度监测数量 | 监测废水（不含污水处理厂）企业数量 |  | 监测废气企业数量 |  | 污水处理厂数量 |  | 监测无组织企业数量 |  | 监测周边环境企业数量 |  | 监测噪声企业数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本季度开展家数 | 达标率（%） | 本季度开展家数 | 达标率（%） | 本季度开展家数 | 达标率（%） | 本季度开展家数 | 达标率（%） | 本季度开展家数 | 达标率（%） | 本季度开展家数 | 达标率（%） |
| 保定市 | 2831 | 13 | 4 | 100 | 9 | 100 | 0 | / | 3 | 100 | 1 | 100 | 2 | 100 |

附表2：监督性监测超标数据汇总

第1季度废水监测超标情况

| 设区市 | 企业名称 | 行业类型 | 监测日期 | 监测点 | 流量(m3/s) | 水温(℃) | 生产负荷(%) | 监测项目 | 排放浓度 | 单位 | 上限 | 下限 | 是否超标 | 超标倍数 | 监测单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

第1季度污水处理厂监测超标情况

| 设区市 | 企业名称 | 行业类型 | 监测日期 | 监测点 | 流量(m3/s) | 水温(℃) | 生产负荷(%) | 监测项目 | 排放浓度 | 单位 | 上限 | 下限 | 是否超标 | 超标倍数 | 监测单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

第1季度废气监测超标情况

| 设区市 | 企业名称 | 行业类型 | 监测日期 | 监测点 | 生产负荷(%) | 监测项目 | 排放浓度 | 单位 | 上限 | 下限 | 是否超标 | 超标倍数 | 监测单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

第1季度无组织监测超标情况

| 设区市 | 企业名称 | 行业类型 | 监测日期 | 监测点 | 生产负荷(%) | 监测项目 | 排放浓度 | 单位 | 上限 | 下限 | 是否超标 | 超标倍数 | 监测单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

第1季度噪声监测超标情况

| 设区市 | 企业名称 | 行业类型 | 监测日期 | 监测点 | 监测项目 | 排放浓度 | 单位 | 上限 | 下限 | 是否超标 | 超标倍数 | 监测单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

第1季度周边环境监测超标情况

| 设区市 | 企业名称 | 行业类型 | 监测日期 | 监测点 | 监测项目 | 排放浓度 | 单位 | 上限 | 下限 | 是否超标 | 超标倍数 | 监测单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

附表3：2026年1季度开展监测生活垃圾焚烧厂名单

| 序号 | 设区市 | 单位名称 | 是否监测 | 二噁英是否监测 | 未监测原因 | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保定市 | 中节能保南（蠡县）环保能源有限公司 | 是 | 否 |  | 否 |
| 2 | 保定市 | 中节能（保定）环保能源 有限公司 | 是 | 否 |  | 否 |
| 3 | 保定市 | 中节能（涞水）环保能源 有限公司 | 是 | 否 |  | 否 |
| 4 | 保定市 | 顺平县康恒再生能源 有限公司 | 是 | 否 |  | 否 |
| 5 | 保定市 | 保定粤丰科维环保电力 有限公司 | 是 | 否 |  | 否 |
| 6 | 保定市 | 保定易县粤丰环保电力 有限公司 | 是 | 否 |  | 否 |
| 7 | 保定市 | 阜平深能环保有限公司 | 否 | 否 | 停产 | / |

附表4：2026年1季度地下水污染防治重点排污单位监测名单

| 序号 | 设区市 | 单位名称 | 企业类别 | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保定市 | 无 |  |  |

附表5：2026年1季度环境风险重点管控单位监测名单

| 序号 | 设区市 | 单位名称 | 企业类别 | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保定市 | 中国乐凯集团有限公司 | 文化用信息化学品制造 | 否 |
| 2 | 保定市 | 中节能保南（蠡县）环保能源有限公司 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 否 |
| 3 | 保定市 | 中节能（保定）环保能源有限公司 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 否 |
| 4 | 保定市 | 中节能（涞水）环保能源有限公司 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 否 |
| 5 | 保定市 | 顺平县康恒再生能源有限公司 | 生物质能发电 | 否 |
| 6 | 保定市 | 保定粤丰科维环保电力有限公司 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 否 |
| 7 | 保定市 | 保定易县粤丰环保电力有限公司 | 生物质能发电 | 否 |
| 8 | 保定市 | 深能保定发电有限公司 | 热电联产 | 否 |

附表6：2026年1季度畜禽规模养殖场监测单位名单

| 序号 | 设区市 | 单位名称 | 生产规模 | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保定市 | 无 |  |  |