## 省考集中式饮用水水源地
[18 empty] | 15 | 1 | 3 | 1 | 6.5～8.5 | 450 | 1000 | 250 | 250 | 0.3 | 0.1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.002 | 0.3 | 3 | 0.5 | 0.02 | 200 | 3 | 100 | 1 | 20 | 0.05 | 1 | 0.08 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 60 | 2 | 10 | 700 | 0.5 | 1
序号 | 所属省份 | 省份代码 | 地级城市 | 地级城市代码 | 县级城市 | 县级城市代码 | 厅备案的水源保护区名称 | 使用状态（在用或未在用或停用） | 水源地名称 | 是否考核 | 水源地代码 | 所属水系 | 水源地性质（地下水） | 取水点经度（小数点后四位） | 取水点纬度（小数点后四位） | 采样当月取水量（万吨） | 采样时间（格式：年-月） | 色 | 嗅和味 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | pH | 总硬度(以CaCO3计) | 溶解性总固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 铝 | 挥发性酚类(以苯酚计) | 阴离子表面活性剂 | 耗氧量(以CODMn法.以O2计) | 氨氮(以N计) | 硫化物 | 钠 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 亚硝酸盐(以N计) | 硝酸盐(以N计) | 氰化物 | 氟化物 | 碘化物 | 汞 | 砷 | 硒 | 镉 | 铬(六价) | 铅 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 苯 | 甲苯 | 总α放射性 | 总β放射性 | 备注
1 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 安国市 | 130683 | 安国市城区集中式饮用水应急备用水源保护区 | 备用 | 安国市城区集中式饮用水应急备用水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.2444 | 38.4325 | 0 | 2026-05-21 | 5L | 无 | 0.5 | 无 | 7.4 | 150 | 275 | 11 | 6.2 | 0.03L | 0.01L | 0.001L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.050L | 0.81 | 0.02L | 0.003L | 27 | 2L | 28 | 0.001L | 3.6 | 0.002L | 0.2L | 0.002L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.003 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.02L | 0.03L | 已全部为南水北调取水
2 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 曲阳县 | 130634 | 城区饮用水水源地 | 备用 | 城区饮用水水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 114.5574 | 38.7111 | 0 | 2026-04-17 | 5L | 无 | 0.3 | 无 | 7.8 | 277 | 389 | 58 | 15.9 | 0.03L | 0.01L | 0.2L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.050L | 0.73 | 0.02L | 0.003L | 19.6 | 2L | 41 | 0.001L | 4.4 | 0.002L | 0.3 | 0.0012L | 0.0002L | 0.0010L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.4L | 0.4L | 2L | 2L | 0.02L | 0.03L
3 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涞源县 | 130630 | 涞源县第三水厂 | 在用 | 涞源县第三水厂 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 114.6856 | 39.3745 | 79 | 2026-04-21 | 5L | 无 | 1L | 无 | 8.1 | 222 | 265 | 8 | 4.6 | 0.03L | 0.0002 | 0.00026 | 0.00067L | 0.008L | 0.0003L | 0.05L | 0.27 | 0.06 | 0.003L | 4.24 | 2L | 37 | 0.002 | 3.01 | 0.001L | 0.46 | 0.002L | 0.00038 | 0.0031 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.015L
4 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 望都县 | 130631 | 望都县城饮用水水源地 | 备用 | 望都县城饮用水水源地（小西堤供水公司） | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.1129 | 38.7104 | -1 | 2026-03-28 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.21 | 282 | 355 | 35 | 31 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.050L | 1.05 | 0.025L | 0.003L | 14.1 | 2L | 15 | 0.001L | 7.6 | 0.002L | 0.2L | 0.025L | 0.0001L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.2L | 0.1L | 2L | 2L | 0.043L | 0.055
5 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 阜平县 | 130624 | 阜平县规划饮用水水源地 | 在用 | 阜平县规划饮用水水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 114.1467 | 38.858 | 17.5 | 2026-03-04 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.3 | 274 | 387 | 66 | 10 | 0.0298 | 0.0407 | 0.00009L | 0.0032 | 0.0012L | 0.0003L | 0.06 | 1.13 | 0.02L | 0.003L | 10.1 | 2L | 75 | 0.009 | 3 | 0.002L | 0.4 | 0.002L | 0.00001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.04 | 0.13
6 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 定兴县 | 130626 | 定兴县县城饮用规划备用水源地 | 备用 | 定兴县县城饮用规划备用水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.6715 | 39.2683 | 0 | 2026-04-17 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.8 | 152 | 211 | 9.34 | 8.6 | 0.03L | 0.01L | 0.0001 | 0.05L | 0.00008L | 0.0003L | 0.05L | 0.6 | 0.01L | 0.003L | 10.5 | 2L | 37 | 0.001L | 0.9 | 0.001L | 0.5 | 0.025L | 0.00004L | 0.0008 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.119
7 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涞水县 | 130623 | 涞水县县城饮用水水源地 | 备用 | 涞水县县城集中式饮用水水源地（备用水源）涞水县地表水厂1#地下水井 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.6753 | 39.4068 | 0 | 2026-04-10 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.4 | 364 | 495 | 56 | 35.8 | 0.0009L | 0.00027 | 0.00013 | 0.00109 | 0.0012L | 0.0003L | 0.050L | 0.46 | 0.02L | 0.003L | 14.4 | 2L | 4 | 0.001L | 12.7 | 0.001L | 0.26 | 0.025L | 0.0001L | 0.00009L | 0.00187 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.015L
8 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 涞水县 | 130623 | 涞水县县城饮用水水源地 | 备用 | 涞水县县城集中式饮用水水源地（备用水源）涞水县地表水厂2#地下水井 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.6774 | 39.4079 | 0 | 2026-04-10 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.4 | 370 | 490 | 64 | 33.4 | 0.0009L | 0.00016 | 0.00016 | 0.009L | 0.0012L | 0.0003L | 0.050L | 0.67 | 0.02L | 0.003L | 15.7 | 2L | 74 | 0.001L | 15.6 | 0.002L | 0.26 | 0.025L | 0.0001L | 0.00009L | 0.00092 | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.015L
9 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 易县 | 130633 | 易县县城饮用水水源地 | 备用 | 易县县城饮用水水源地石炕水源地5号井 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.4853 | 39.3713 | -1 | 2026-04-29 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.5 | 440 | 562 | 41 | 23.0 | 0.0658 | 0.0434 | 0.00009L | 0.0016 | 0.0012L | 0.0003L | 0.07 | 0.72 | 0.03 | 0.003L | 16.4 | 2L | 82 | 0.001L | 6.8 | 0.002L | 0.2L | 0.002L | 0.00001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.00007L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.06 | 0.07
10 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 顺平县 | 130636 | 顺平县城饮用水水源地 | 在用 | 顺平县城饮用水水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.1069 | 38.8172 | 0 | 2026-05-08 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.5 | 336 | 649 | 27.4 | 33.2 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.0562 | 0.0003L | 0.050L | 0.54 | 0.02L | 0.003L | 14.8 | 2L | 50 | 0.001L | 15.1 | 0.002L | 0.3 | 0.025L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L | 0.00006L | 0.004L | 0.00037 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.1 | 0.04
11 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 高阳县 | 130628 | 高阳县城饮用水水源地 | 备用 | 高阳县城饮用水水源地（颛顼公园） | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.7636 | 38.7082 | 0 | 2026-05-13 | 5L | 无 | 2.8 | 无 | 7.8 | 72.4 | 366 | 74 | 49.2 | 0.03L | 0.01L | 0.2L | 0.05L | 0.077 | 0.0003L | 0.050L | 0.71 | 0.02L | 0.003L | 109 | 2L | 44 | 0.067 | 2.5 | 0.002L | 0.3 | 0.0141 | 0.0002L | 0.001L | 0.0004L | 0.0005L | 0.014 | 0.0025L | 0.4L | 0.4L | 0.002L | 0.002L | 0.04 | 0.06
12 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 高阳县 | 130628 | 高阳县城饮用水水源地 | 停用 | 高阳县城饮用水水源地鑫诚一号 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.7581 | 38.7138 | -1 | 2026-05-13 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 漏沙，不能正常使用
13 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 白沟新城 | 130662 | 白沟新城饮用水水源地 | 备用 | 白沟新城饮用水水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 116.0177 | 39.1176 | 0 | 2026-04-23 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.9 | 130 | 350 | 11 | 10L | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.050L | 0.5L | 0.01L | 0.003L | 31.1 | 1L | 1L | 0.003L | 0.48 | 0.002L | 0.36 | 0.05L | 0.00004L | 0.0018 | 0.0004L | 0.0001L | 0.018 | 0.001L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.02L | 0.03L
14 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 蠡县 | 130635 | 蠡县城区饮用水水源地 | 备用 | 蠡县城区饮用水水源地老自来水厂 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.5629 | 38.4855 | 0 | 2026-04-20 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.4 | 156 | 316 | 11 | 13.2 | 0.03L | 0.01L | 0.2L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.050L | 1.14 | 0.025L | 0.003L | 26.2 | 2L | 17 | 0.008 | 2.6 | 0.002L | 0.32 | 0.05L | 8e-05 | 0.0005 | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.02L | 0.03L | 5L | 6L | 0.043L | 0.27
15 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 蠡县 | 130635 | 蠡县城区饮用水水源地 | 备用 | 蠡县城区饮用水水源地地表水厂 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.5864 | 38.4733 | 0 | 2026-04-20 | 5 | 无 | 1L | 无 | 7.9 | 137 | 244 | 9 | 7.5 | 0.03L | 0.01L | 0.2L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.050L | 0.92 | 0.038 | 0.003L | 28.6 | 2L | 10 | 0.01 | 1.1 | 0.002L | 0.25 | 0.05L | 0.00004L | 0.0008 | 0.0004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.02L | 0.03L | 5L | 6L | 0.043L | 0.28
16 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 徐水区 | 130609 | 徐水区城区饮用水水源地 | 备用 | 徐水区城区地下水饮用水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.6625 | 39.0152 | 0 | 2026-05-06 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.3 | 211 | 461 | 26 | 12 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.008L | 0.0003L | 0.05L | 0.6 | 0.01L | 0.003L | 49.7 | 1L | 4L | 0.003L | 1.12 | 0.002L | 0.33 | 0.025L | 0.00004L | 0.004 | 0.0004L | 0.0001L | 0.017 | 0.001L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.02L | 0.03L
17 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 博野县 | 130637 | 博野县城区饮用水水源地 | 备用 | 博野县城区饮用水水源地博野县电力局 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.4762 | 38.4599 | 0 | 2026-04-08 | 5L | 无 | 1L | 无 | 8.2 | 144 | 173 | 25.6 | 9.6 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.00144 | 0.0003L | 0.050L | 1.44 | 0.02L | 0.003L | 3.45 | 2L | 14 | 0.001L | 1 | 0.002L | 0.2L | 0.025L | 0.0001L | 0.0016 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.143
18 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 博野县 | 130637 | 博野县城区饮用水水源地 | 备用 | 博野县城区饮用水水源地博野中学 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.4679 | 38.4541 | 0 | 2026-04-08 | 5L | 无 | 1L | 无 | 8.3 | 140 | 167 | 25.7 | 9.3 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.019 | 0.0003L | 0.050L | 0.39 | 0.02L | 0.003L | 3.45 | 2L | 20 | 0.001L | 0.9 | 0.002L | 0.2L | 0.025L | 0.0001L | 0.0014 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.163
19 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 高碑店市 | 130684 | 高碑店市地下饮用水源地 | 停用 | 高碑店市饮用水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.8564 | 39.3524 | -1 | 2026-05-20 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.7 | 322 | 413 | 35 | 17 | 0.00082L | 0.00012L | 0.00018 | 0.00138 | 0.00115L | 0.0008 | 0.050L | 0.34 | 0.02L | 0.003L | 9.64 | 2L | 43 | 0.001L | 7.2 | 0.002L | 0.14 | 0.039 | 0.0001L | 0.00058 | 0.00167 | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.015L
20 | 河北省 | 130000 | 保定市 | 130600 | 高碑店市 | 130684 | 高碑店市地下饮用水源地 | 备用 | 高碑店市集中式饮用水（规划应急备用）水源地 | 否 | -1 | -1 | 地下水 | 115.8469 | 39.3665 | 1.9 | 2026-05-20 | 5L | 无 | 1L | 无 | 7.8 | 318 | 424 | 31 | 17.2 | 0.00082L | 0.00012L | 0.00026 | 0.00233 | 0.00115L | 0.0008 | 0.06 | 0.58 | 0.02L | 0.003L | 9.1 | 2L | 38 | 0.001L | 9.3 | 0.002L | 0.15 | 0.025L | 0.0001L | 0.00071 | 0.0013 | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.015L

## Sheet1
安国市城区集中式饮用水应急备用水源地 | 安国市城区应急备用水源地 | FALSE
城区饮用水水源地 | 城区饮用水水源地 | TRUE
二水厂1＃ | 二水厂1＃ | TRUE
二水厂2＃ | 二水厂2＃ | TRUE
二水厂3＃ | 二水厂3＃ | TRUE
涞源县第一水厂 | 涞源县第一水厂 | TRUE
城区饮用水水源地 | 城区饮用水水源地7号井 | FALSE
望都县城饮用水水源地 | 望都县城饮用水水源地 | TRUE
阜平县规划饮用水水源地 | 阜平县规划饮用水水源地 | TRUE
定兴县县城饮用规划备用水源地 | 定兴县县城饮用规划备用水源地 | TRUE
满城区县城饮用水水源地 | 满城区县城饮用水水源地 | TRUE
涞水县县城集中式饮用水水源地（备用水源）涞水县地表水厂1#地下水井 | 涞水县县城饮用水水源地地表水厂1#地下水井 | FALSE
易县县城饮用水水源地 | 易县县城饮用水水源地（石炕水源地5号井） | FALSE
顺平县城饮用水水源地 | 顺平县城饮用水水源地 | TRUE
高阳县城饮用水水源地颛顼公园 | 高阳县城饮用水水源地颛顼公园 | TRUE
高阳县城饮用水水源地鑫诚一号 | 高阳县城饮用水水源地鑫诚一号 | TRUE
白沟新城饮用水水源地 | 白沟新城饮用水水源地 | TRUE
蠡县城区饮用水水源地老自来水厂 | 蠡县城区饮用水水源地老自来水厂 | TRUE
蠡县城区饮用水水源地地表水厂 | 蠡县城区饮用水水源地地表水厂 | TRUE
徐水区城区地下水饮用水源地 | 徐水区城区地下水饮用水源地（徐水一中） | FALSE
博野县城区饮用水水源地博野县电力局 | 博野县城区饮用水水源地博野县电力局 | TRUE
博野县城区饮用水水源地博野中学 | 博野县城区饮用水水源地博野中学 | TRUE